重庆三峡银行

基础监控系统2026年度优化项目

询 比 文 件

| 采购人： | 重庆三峡银行股份有限公司 | （盖单位公章） |
| --- | --- | --- |

2026年8月31日

目录

第一章 询比公告	1

第二章 响应人须知	3

第三章 评审办法（综合评估法）	20

第四章 合同条款及格式	26

第五章 项目要求	70

第六章 响应文件格式	85

第一章 询比公告

重庆三峡银行基础监控系统2026年度优化项目询比公告

1. 询比条件

采购人：重庆三峡银行股份有限公司

资金来源： 企业自筹 ，资金已落实。

项目名称：重庆三峡银行基础监控系统2026年度优化项目

2. 询比内容

2.1 询比范围：重庆三峡银行基础监控系统2026年度优化项目（具体内容见询比文件第五章项目要求）

2.2 时间要求：2026年12月31日前完成项目要求的内容上线

2.3 地点要求：重庆市内，采购人指定地点。

3. 响应人资格要求

3.1 本次询比要求响应人须具备以下条件

3.1.1 本次询比要求响应人具备的资质条件：

（1）响应人具备独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照。

（2）响应人应具备工信部指导下评定的ITSS信息技术服务运行维护服务能力成熟度四级及以上（含四级）有效证书

3.1.2 响应人还应具有其他相应的能力，如业绩、人员、资金等。详见询比文件第二章响应人须知前附表第 1.4.1 项内容。

3.2 本项目不接受联合体响应。

4. 询比文件的获取

4.1 本项目采用全流程电子采购，响应人在参与项目前可在重庆市公共资源交易网下载询比文件资料。参与项目的响应人需在重庆市公共资源交易网完成统一用户中心注册以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网“统一用户中心”栏目中“统一用户中心注册”“CA互认与办理”。若响应人未及时完成统一用户中心注册和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子采购的，责任自负。

4.2 响应人可在2026年9月3日17时00分（北京时间）前在重庆市公共资源交易网本项目询比公告网页下方“我要提问”栏提出疑问。

4.3 采购人应在重庆市公共资源交易网发布澄清或修改。

5. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年9月15日9时30分（北京时间），响应人应当在响应截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子响应文件上传。

5.2 未按要求加密的电子响应文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传响应文件的，视为撤回响应文件。

6. 发布公告的媒介

本次询比公告在重庆市公共资源交易网上发布。

7. 联系方式

| 项目需求咨询 |  |
| --- | --- |
| 项目联系人：何老师 | 联系方式：023-88170864 |
| 项目流程咨询 |  |
| 平台服务机构：重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |
| 平台联系人：吴老师 | 联系方式：023-63621694 |
| 技术支持联系方式：023-63153651 |  |
| 采购人联系方式 |  |
| 联系人：杨老师 | 联系方式：023-88890381 |
| 采购人地址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼21层 |  |

第二章 响应人须知

响应人须知前附表

正文内容不允许修改。若响应人须知前附表与正文不一致的地方，以响应人须知前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | 响应人资质条件、能力和信誉 |  | 1.资质条件 （1）响应人具备独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照。【提供有效的营业执照扫描件】 （2）响应人应具备工信部指导下评定的ITSS信息技术服务运行维护服务能力成熟度四级及以上（含四级）有效证书【提供ITSS有效认证证明材料】 2.其他要求 （1）响应人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，三年内在经营活动中没有重大违法记录。【提供书面声明】 （2）本项目不允许任何形式的转包。【提供书面声明】 （3）法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单（中国执行信息公开网网址：https://zxgk.court.gov.cn/）。【提供：1、法人在中国执行信息公开网的查询截图；2、法定代表人在中国执行信息公开网的查询截图】 （4）2023年1月1日至2026年7月31日止（以合同签订时间为准），具有金融行业运维监控相关实施案例不少于1个，低于1个案例（不含1个）取消响应资质。【提供：1、合同关键页包括甲乙双方名称、双方印章、项目/产品的名称、需求范围、合同签订时间等；2、项目简介（格式自拟）； 注： 本项目所称“运维监控相关实施案例”，是指供应商承担的与信息系统运行监测、基础资源监控、应用性能监控、业务性能监控、日志监控、告警管理、事件中心、AIOps智能运维、统一监控平台建设等相关的项目案例。案例内容应体现对服务器、操作系统、数据库、中间件、网络设备、存储设备、虚拟化/容器、应用系统、业务交易链路、日志数据、告警事件等对象一项或多项的监测、采集、分析、告警、展示或联动处置能力。 本项目所称“金融行业”是指银行、证券、保险、基金、信托、期货、支付清算、金融基础设施、地方金融组织、金融控股公司及金融行业协会等机构。 （5）响应人注册成立时间不少于3年，且近3年财务状况不亏损。【注册成立时间提供营业执照；财务状况提供书面声明】 （6）项目实施团队总人数不低于3人，实施团队至少包括项目经理1名，系统架构师1名，现场开发人员1名，上述所有成员均具有1年（含）以上运维监控项目实施经验，其中项目经理、系统架构师分别具有3年（含）以上运维监控项目实施经验。所有项目组成员必须为响应人单位员工，不得外包其他单位员工（通过第三方公司代缴的，视为缴费渠道委托，不视为人员外包）。【提供响应承诺函，格式自拟。】 （7）响应人应承诺未征得采购人书面同意的情况下不得更换项目成员。【提供响应承诺函，承诺函格式自拟】 （8）响应人根据第五章“售后服务和支持”内容，提供售后服务和培训方案，并在方案中对第五章“售后服务和支持”内容进行阐述并作出相应承诺。【提供售后服务和培训方案】 （9）第六章《服务水平协议（SLA）》无需填写，仅需供应商响应人认可、承认协议内容。【提供《服务水平协议（SLA）》并加盖公章】 （10）响应人应在响应文件中提供服务连续性预案供采购人查看，服务连续性预案应考虑供应链风险产生的影响。【提供服务连续性预案】 （11）响应人应提供《基础监控系统实施方案》，包含但不限于组织体系、工程进度安排、需求理解、质量管理、培训等内容。【提供基础监控系统实施方案】 注: 1、以上证明文件若采购人存疑，响应人需提供原件备查，响应文件中须附相关证明文件扫描件。项目如为多标段，询比文件中未按标段分别表述的要求、规则、评审办法等内容，均视为适用于所有分包。 2、本项目不接受联合体响应。 3、本次询比不接受曾因响应人的违约行为与采购人发生过纠纷的响应人；不接受与采购人合作过程中不遵守询比文件及合同约定的响应人；不接受曾在采购人项目中存在弄虚作假行为的响应人。若响应人存在上述情况，采购人将有权随时取消其响应资格或成交资格（若签署合同后发现的则有权解除合同），没收其响应保证金，并追究其相应的法律责任。截至挂网日，存在上述情况的公司已纳入下列清单。 序号; 公司. 1; 依米康软件技术（深圳）有限责任公司. |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | ☑不组织 |
| 1.10 |  | 分包 | ☑不允许 |
| 3.2 |  | 响应报价 | 1、最高限价（含税）：84万元 2、报价方式及要求：响应人应严格按照《响应文件格式》的格式认真填写。 |
| 3.4.1 |  | 响应保证金 | 是否要求响应人提交响应保证金： ☑要求。 一、响应保证金的交纳方式： 以转账支票或电汇形式交纳响应保证金 1．响应保证金交款形式及要求：响应人从企业的账户在响应截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的响应保证金账户。若响应截止时间延期，则响应保证金提交的截止时间和响应截止时间应当保持一致。不满足上述要求的响应保证金无效。 响应人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2．以转账支票或电汇形式提交响应保证金的金额：16,800元整（大写：壹万陆仟捌佰元整） 3．响应保证金账户及账号（任选其一）： 详见重庆市公共资源交易网对应本项目询比公告信息栏中的保证金信息。 响应保证金以重庆市公共资源交易中心提交的保证金交纳情况为准。（付款凭证不作为评审因素，响应人无需提供付款凭证） 4．响应保证金有效期与响应有效期一致。 |
| 4.2.3 |  | 响应文件是否退还 | 否 |
| 5.1.1 |  | 开标时间和地点 | 开标时间：同响应截止时间 开标地点：重庆市公共资源交易中心开标室（具体请登陆重庆市公共资源交易网查询或递交响应文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。 特别注意：1、解密电子响应文件须使用加密该电子响应文件的同一CA数字证书。2、响应人代表可携带该CA数字证书到开标现场完成响应文件解密工作，或通过互联网使用该CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，采用远程解密的方式在规定的时间内完成响应文件解密工作。 |
| 5.1.2 |  | 解密时间 | 解密时长为 30 分钟。 特别注意：采购人可根据现场实际情况延长解密时间；因响应人原因造成响应文件未解密的，视为撤销响应文件；因响应人之外原因造成响应文件未解密的，视为撤回响应文件。 |
| 6.1.1 |  | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：3人；由采购人按法律法规及相关规定依法组建评审委员会。 |
| 7.1 |  | 定标方式 | 是否授权评审委员会确定成交供应商： □是 ☑否，按评审排序确定成交供应商，成交供应商数量：1名。 |
| 7.2 |  | 成交结果公示 | 公示媒介：重庆市公共资源交易网 公示期限： 3 日 |
| 7.4 |  | 履约担保 | 无 |
| 10 |  | 交易相关费用 | 响应人参与本询比项目时，一切与响应有关的费用均由响应人自理。 本项目平台服务费按如下标准收取： 每个标段（包）采购成交总金额≤50万元的，按0.8万元/标段（包）收取。 每个标段（包）采购成交总金额＞50万元的，按下表比例（按差额定率累进计算方式）收取交易服务费，不足1.5万元的，按1.5万元收取： 每个标段（包）采购成交总金; 收费比例. 0-1000（含）万元部分; 5‰. 1000-3000（含）万元部分; 2.5‰. 3000-10000（含）万元部分; 1‰. 10000万元以上部分; 0.5‰. 例如：某平台服务的某标段（包）采购成交总金额3200万元，计算交易服务费收费额如下： 1000万元×5‰=5万元 （3000-1000）万元×2.5‰=5万元 （3200-3000）万元×1‰=0.2万元 合计收费：=5+5+0.2=10.2万元 平台服务费由成交供应商向重庆联合产权交易所集团股份有限公司支付。成交供应商应在领取成交通知书时一次性缴纳，请各响应人综合考虑进行报价。 |
| 11 |  | 需要补充的其他内容 | 无 |

## 1. 总则

### 1.1 询比项目概况

1.1.1 本项目为非依法必须招标的自主采购项目，按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的精神，结合采购人实际情况组织本次询比。

1.1.2 采购人：见询比公告。

1.1.3 询比项目名称：见询比公告。

### 1.2 询比项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见询比公告。

1.2.2 资金落实情况：见询比公告。

### 1.3 询比内容

1.3.1 本次询比范围：见询比公告。

1.3.2 本次询比时间要求：见询比公告。

1.3.3 本次询比地点要求：见询比公告。

1.3.4 本次询比其他要求：见询比公告。

1.3.5 质量标准和要求、技术性能指标：符合国家、行业现行标准，并满足询比文件全部要求。

### 1.4 响应人资格要求

1.4.1 响应人应具备承担本询比项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质条件：见响应人须知前附表；

（2）其他要求：见响应人须知前附表；

1.4.2 接受联合体响应的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按询比文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本询比项目中响应，否则各相关响应均无效。

1.4.3 响应人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响询比公正性；

（3）与本询比项目的其他响应人为同一个单位负责人；

（4）与本询比项目的其他响应人存在控股、管理关系；

（5）为本询比项目的代建人；

（6）为本询比项目的代理机构；

（7）与本询比项目的代建人或代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本询比项目的代建人或代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内响应人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（16）法律法规或响应人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

响应人准备和参加响应活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与项目的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

询比文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.9.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包

响应人拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合响应人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质条件等限制性条件。

### 1.11 偏离

响应人须知前附表允许响应文件偏离询比文件某些要求的，偏离应当符合询比文件规定 的偏离范围和幅度。

## 2. 询比文件

### 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）询比公告/询比邀请函；

（2）响应人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）项目要求；

（6）响应文件格式；

（7）响应人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 项和第 2.3 项对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

### 2.2 询比文件的澄清

2.2.1 响应人应仔细阅读询比文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在规定的时间前在本项目询比公告网页下方“我要提问”栏提交。响应人未提出，则视为响应人已全面确认询比文件内容。

2.2.2 询比文件的澄清将在重庆市公共资源交易网发布，但不指明澄清问题的来源，无论响应人是否查看，均视为所有潜在响应人清楚知晓澄清全部内容。响应人应在响应截止时间前密切关注澄清发布的相关内容。

2.2.3 采购人在认为有必要对响应人所提问题进行回复或对询比文件进行补充修改时，将在《重庆市公共资源交易网》“答疑补遗”栏上发布澄清修改文件。响应人应下载最新的澄清修改文件，重新制作响应文件并上传。不论响应人下载与否，都视为响应人收到有关本项目在《重庆市公共资源交易网》上发布的所有资料并全部知晓有关询比过程和事宜，由此产生的一切后果由响应人自负。

### 2.3 询比文件的修改

按照本章第 2.2 项询比文件的澄清相关内容及方式执行。

### 2.4 询比文件的异议

响应人对询比文件和澄清修改文件有异议的，应当在响应截止时间3日前，以书面形式通知采购人。采购人认为有必要对响应人所提异议进行回复时，将以书面形式回复。

## 3. 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

详见响应文件格式。

### 3.2 响应报价

3.2.1 含税响应报价应包括国家规定的增值税税金，除响应人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。响应人应按第六章“响应文件格式”的要求进行报价。

3.2.2 响应人应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素。

3.2.3 响应报价为各分项报价金额之和；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有最高限价的，响应人的响应报价不得超过最高限价，最高限价在响应人须知前附表中载明。

3.2.5 响应报价的其他要求见响应人须知前附表。

### 3.3 响应有效期

3.3.1 响应有效期为90天（从提交响应文件截止日起计算）。

3.3.2 在响应有效期内，响应人撤销或修改其响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长响应有效期。响应人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效，但响应人有权收回其响应保证金。

### 3.4 响应保证金

3.4.1 响应人须知前附表规定递交响应保证金的，响应人在递交响应文件的同时，应按响应人须知前附表规定的金额、形式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

联合体响应的，其响应保证金可以由牵头人递交，并应符合响应人须知前附表的规定。

3.4.2 响应人不按本章第 3.4.1 项要求提交响应保证金的，评审委员会将否决其响应。

3.4.3 响应保证金退还

采购人应当在成交通知书发出后将成交通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到资料之次日起2个工作日内，向除成交供应商以外的响应人，退还响应保证金及银行同期活期存款利息。

采购人应当在合同生效后将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到资料之次日起2个工作日内，向成交供应商退还响应保证金及银行同期活期存款利息。

响应保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）响应人在响应有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商出现本章第 7.5.2 项的情形；

（3）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询比文件要求提交履约保证金；

（4）成交供应商不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的；

（5）成交供应商因自身原因不能履行合同；

（6）成交供应商响应材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况；

（7）采购人有权对响应人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假、串通等情形的，响应保证金不予退还；

（8）发生响应人须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形；

给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

### 3.5 资格审查资料

响应人应附响应人须知前附表第 1.4.1 项中要求的相关证明材料。

询比公告规定接受联合体响应的，详见询比公告联合体响应相关内容。

### 3.6 备选响应方案

响应人不得递交备选响应方案。

### 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应当对询比文件有关时间要求、地点要求、响应有效期、项目要求、询比范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 响应文件的签名盖章要求

响应文件应使用专用的“新点投标文件制作软件（重庆版）”编制工具编制而成。第六章 响应文件格式要求签名（或盖章）的须齐全，要求签名（或盖章）的，签名采用手写签名或签章或加盖CA数字证书均可。

若允许分支机构参与响应的，文件中要求法定代表人签名（或盖章）的地方由分支机构负责人签名（或盖章）。

若响应人为联合体，则联合体协议书中各联合体成员单位签名（或盖章）须齐全，要求各联合体成员盖单位公章的，各联合体成员盖章须齐全；联合体协议书以外的响应文件格式中，要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的均由联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签名（或盖章），要求响应人加盖单位公章的，均由联合体牵头人使用 CA 数字证书加盖其单位电子印章。

未按上述规定执行的，交由评审委员会作否决响应处理。

3.7.4 响应文件份数

本项目采用全流程电子采购，响应人提供的响应文件为：加密的电子响应文件（网上递交）一份。

3.7.5 编制要求

（1）响应文件应按规定格式排版，并编制目录。

（2）电子响应文件由响应人使用“新点投标文件制作软件（重庆版）”编制工具制作生成。

（3）响应人在编制电子响应文件时原则上应编制目录，但不得将封面设置、目录编制作为评审因素。

（4）按本章第 3.7.3 项签名盖章要求进行响应文件的签署。

## 4. 响应

### 4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件的密封

电子响应文件如未按要求加密，将无法上传至重庆市电子招投标系统。逾期未完成上传响应文件的，视为撤回响应文件。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求加密的电子响应文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1 响应人应在询比公告规定的响应截止时间前递交响应文件。

4.2.2 响应人递交响应文件的地点

响应人应当在响应截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子响应文件上传。

4.2.3 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 响应人完成电子响应文件上传后，重庆市电子招投标系统即时向响应人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的响应文件，重庆市电子招投标系统将予以拒收。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在询比公告规定的响应截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件。响应人修改响应文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求重新对响应文件进行电子签章，再按照本章第 4.2 项的要求提交。

4.3.2 响应人对加密的电子响应文件进行撤回的，在重庆市电子招投标系统直接进行撤回操作。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在询比公告规定的响应截止时间（开标时间）和本章第 4.2.2 项规定的地点公开开标，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2 解密时间

响应人在响应人须知前附表第 5.1.2 项规定的解密时间内在线或到开标现场完成响应文件解密工作。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1. 开标时间（应与响应截止时间一致），交易系统自动提取所有在响应截止时间前成功投递的响应文件，系统自动展示响应人数量是否大于（等于）3家，经采购人确认达到法定开标条件的，系统进入开标环节。

2. 响应文件提取完成，经采购人确认开始解密环节，响应人在询比文件规定的时间内自行解密其经加密的电子响应文件。

3. 汇总响应保证金交纳情况（若有）

展示以电子转账方式递交响应保证金的保证金交纳情况，应至少包含响应人名称、金额、响应保证金打入指定账户的时间等，异常情况在开标记录表中记录并交由评审委员会评审。

4. 公布开标一览表等内容。

5. 响应人对开标有异议的，应当场或在线提出，由采购人当场或在线答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，生成开标记录表。

6. 开标结束。

## 6. 评审

### 6.1 评审委员会

6.1.1 评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人或其委托的代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应人须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）响应人或响应人主要负责人的近亲属；

（2）与响应人有经济利益关系，可能影响对公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（4）与响应人有其他利害关系。

6.1.3 评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

详见响应人须知前附表。

### 7.2 成交结果公示

采购人在响应人须知前附表规定的媒介公示成交结果。

响应人对公示的成交结果有异议，响应人需在公示期内以书面形式向采购人提出异议。采购人认为有必要对响应人所提异议进行回复时，将以书面形式进行回复。

异议邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

### 7.3 成交通知

在本章第 3.3 项规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的响应人。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按询比文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保方式向采购人提交履约担保。

7.4.2 成交供应商不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起，根据成交通知书要求，在规定时间内与采购人对接，并根据询比文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。

7.5.2 成交供应商无正当理由拒签合同的，且经采购人书面通知后仍不按照通知要求签订合同的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.4 如成交供应商因下述原因导致无法履约或签订合同。采购人可以重新采购或顺延下一排名成为成交供应商：

（1）成交供应商出现本章第 7.5.2 项的情形；

（2）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询比文件要求提交履约保证金；

（3）成交供应商不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的；

（4）成交供应商因自身原因不能履行合同；

（5）成交供应商响应材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况；

（6）采购人发现成交供应商有弄虚作假、串通等情形；

（7）发生响应人须知前附表规定的其他情形。

## 8. 重新询比和不再询比

### 8.1 重新询比的情形

有下列情形之一的，采购人将重新询比：

（1）响应截止时间止，响应人少于 3 个的；

（2）经评审委员会评审后否决所有响应文件的；

（3）经评审委员会评审后部分响应文件被否决，导致有效响应人不足三个，且评审委员会论证后不具有竞争性的；

（4）法律法规规定的其他情形。

### 8.2 重新询比和不再询比

8.2.1 重新询比的响应人仍然少于三个的，按照询比文件规定的程序开标和评审。重新询比经评审有有效响应人的，应当依法确定排名；无有效响应人的，可以不再进行询比。

8.2.2 因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次询比自动终止，双方互不承担责任，采购人有息退还响应保证金。

8.2.3 签订合同之前，采购人发现成交供应商经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，采购人可废除成交供应商资格。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交资格；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、排名的情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、排名的情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 9.5 投诉

响应人对采购人回复不满意，可向采购人纪检监察部投诉。

投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com

## 10. 交易相关费用

交易相关费用：见响应人须知前附表。

## 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。

第三章 评审办法（综合评估法）

评审办法前附表

评审办法中的评审内容必须和响应人须知中的对应内容一致，若响应人须知中未作要求的内容，不得列入评审办法作为评定依据。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 排序方式 | 综合评分相等时，以响应报价（不含税）低的优先进行排序；响应报价相等的，由评审委员会投票排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 响应人名称 | 与营业执照及资质证书一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件 | 符合第二章“响应人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“响应人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 响应报价 | 符合第二章“响应人须知”第 3.2 项规定 |
|  |  | 响应内容 | 符合第二章“响应人须知”第 1.3 项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章“响应人须知”第 3.4.1 项规定（响应保证金以重庆市公共资源交易中心开标现场获取的保证金交纳情况为准） |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：45分 技术部分：5分 响应报价：50分 |
| 2.2.2 （1） | 商务评分标准（A） | 企业资质 （分值：5分） | 响应人具备以下企业资质（需提供证书扫描件/产品软件著作权证书）： ①具备ISO9001（质量管理）认证得1分； ②具备ISO20000（服务管理）认证得1分； ③具备ISO27001（信息安全管理）认证得1分； ④CMMI5级认证，得1分； ⑤具备相关产品软件著作权证书（需含有“监控”关键字），得1分。 |
|  |  | 实施案例 （分值：20分） | 响应人每提供一个有效金融行业运维监控相关实施案例得2分，最多20分。 有效案例需同时满足以下条件： ①近3年（合同签订日期介于2023年1月1日至2026年7月31日止）的监控系统实施案例。 ②案例须同时提供合同关键页扫描件。 ③资格要求中要求的案例不纳入评审。 ④本项目所称“运维监控相关实施案例”，是指供应商承担的与信息系统运行监测、基础资源监控、应用性能监控、业务性能监控、日志监控、告警管理、事件中心、AIOps智能运维、统一监控平台建设等相关的项目案例。案例内容应体现对服务器、操作系统、数据库、中间件、网络设备、存储设备、虚拟化/容器、应用系统、业务交易链路、日志数据、告警事件等对象一项或多项的监测、采集、分析、告警、展示或联动处置能力。 ⑤本项目所称“金融行业”是指银行、证券、保险、基金、信托、期货、支付清算、金融基础设施、地方金融组织、金融控股公司及金融行业协会等机构。 评审依据：合同关键页包括甲乙双方名称、双方印章、项目/产品的名称、需求范围、合同/中标通知书签订时间等。 *注：以上证明文件若采购人存疑，响应人需提供原件备查，响应文件中须附相关证明文件扫描件并逐页加盖公章，案例证明需提供甲方联系方式备查。 |
|  |  | 服务能力 （分值：10分） | 响应人项目团队具备本科及以上学历，具体要求如下： ①项目经理具备5年及以上监控系统项目管理经验，并具有3个及以上监控项目管理实施经验，得4分。 ②系统架构师具备5年及以上软件开发及架构和设计经验，并在3个及以上监控项目中担任架构师岗位的项目实施经验，得3分。 ③现场开发人员具备3年及以上实施经验，并在3个及以上监控项目中担任实施，得3分。 响应人提供： 1、项目组全体人员名单； 2、项目组成员简历信息； 3、简历中的工作经验年限需提供个人社保缴费记录。 4、工作经历提供相应的证明材料，包含但不限于满足要求的案例合同中的项目组成员名单或盖有合作方公章的证明材料等。 5、近半年公司（2026年1月至2026年6月）为项目组成员缴纳社保的证明材料。缴费单位为响应人或其分公司，均认定有效；若通过第三方公司代缴（该情形视为缴费渠道委托，不视为人员外包），除社保证明外，还须提供响应人与代缴单位签订的代缴协议或合同扫描件。 以上材料，如提供的材料中某人不满足要求的，则该人员在对应项不得分。如响应人未提供或提供的整体性材料（如：人员名单、公司社保材料）有误，则“服务能力”不计分。 |
|  |  | 售后承诺 （分值：5分） | 本项目应至少包含1年免费维保服务（维保服务期起始日为本项目最终验收后次日，维保服务期结束日需延期至到期当年的6月30日或12月31日中较近日期）。维保服务到期后每年维护费用不高于合同价的8%。 【提供服务保障承诺函，格式自拟，不填写或未达得分要求的，得0分】 ①维保服务期增加至2年且维保服务到期后每年维护费用降至不高于合同价的7%，得2分； ②维保服务期增加至3年且维保服务到期后每年维护费用降至不高于合同价的6%，得5分。 |
|  |  | 后续人力成本 （分值：5分） | 提供人员等级与价格承诺函（格式自拟）。满足以下单价的得5分，否则得0分： 高级人员，7年及以上银行重要业务系统研发或需求分析工作经验，单价不高于28,600元/人月； 中级人员，4-6年（含）银行重要业务系统研发或需求分析工作经验，单价不高于24,200元/人月； 初级人员，1-3年（含）银行重要业务系统研发或需求分析工作经验，单价不高于17,600元/人月。 |
| 2.2.2 （2） | 技术评分标准（B） | 技术部分评分规则 （分值：5分） | 评审委员会根据响应人提供的《基础监控系统实施方案》。从方案可行性、完整性进行评审，横向比较，酌情给分，优秀得4-5分，良好得3-4分，一般得1-3分，差或不提供得0分。 【响应人应提供《基础监控系统实施方案》，包含但不限于组织体系、工程进度安排、需求理解、质量管理、培训等内容】 |
| 2.2.2 （3） | 报价评分标准（C） | 响应报价得分 （分值：50分） | 响应报价评分规则 1.以所有通过初步评审的有效报价之和的平均价格作为评审基准价，基准分为50分； 2.计算各有效报价与评审基准价的偏离度。偏离度=（有效报价/评审基准价-1）*100%； 3.报价向上每偏离基准价的1%扣1分；扣完为止，不足1%的不予扣减； 4.向下偏离基准价10%以内的，不扣分；向下偏离基准价超过10%的，在向下偏离基准价10%的基础上，向下偏离每多超过1%扣0.5分，扣完为止，不足1%的不予扣减。 5.报价向上、向下偏离度50%及以上的，得0分。 注：以不含税响应报价进行计算。 |
| 3.2.3 | 响应人得分 |  | 响应人得分=A+B+C |

1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会按照本章第 2.2 项规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序进行排名。综合评分相等时，以评审办法前附表约定的原则确定排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评审办法前附表；

（2）技术部分：见评审办法前附表；

（3）响应报价：见评审办法前附表；

（4）其他评分因素：见评审办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）商务评分标准：见评审办法前附表；

（2）技术评分标准：见评审办法前附表；

（3）响应报价评分标准：见评审办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会依据本章第 2.1 项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其响应。

3.1.2 响应人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其响应：

（1）第二章“响应人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 响应报价有算术错误及其他错误的，评审委员会按以下原则要求响应人对响应报价进行修正，并要求响应人书面澄清确认。响应人拒不澄清确认的，评审委员会应当否决其响应：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）响应文件中响应函与开标一览表不一致的，以响应函为准。

（4）含税报价与不含税报价不一致的，以不含税报价修正含税报价。

3.1.4 有效响应人不足三个的，评审委员会应当对有效响应人是否仍具有竞争性进行论证。评审委员会认为有效响应人的经济、技术等指标不具有市场竞争力，不能够满足询比文件要求的，评审委员会应出具竞争性论证情况说明并充分阐明不具有市场竞争力的理由；否则评审委员会应当继续评审并确定排名。（注：本款只适用于首次询比。重新询比经评审有有效响应人的，应当确定排名。）

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第 2.2 项规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 响应人得分=A+B+C+D，若无其他因素D=0。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求响应人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 评审委员会按照评审办法前附表约定的原则确定排序。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

第四章 合同条款及格式

编号：SXYHXXKJ202_____

重庆三峡银行

基础监控系统2026年度优化项目

外包开发合同

委托方（甲方）：重庆三峡银行股份有限公司

受托方（乙方）：XXXXXXXXXXX

签订地点：

目    录

第一条  定义

第二条  外包开发内容

第三条  项目履行的进度、期限、地点、地域、方式

第四条  方案调整

第五条  项目验收

第六条  交付使用后维护期、系统完善和保修维护服务

第七条  技术辅导与培训

第八条  双方的权利、义务

第九条  乙方的声明与保证

第十条  知识产权

第十一条  第三方索赔

第十二条  保密

第十三条  价格与支付

第十四条  风险责任的承担

第十五条  违约与赔偿

第十六条  合同的解除

第十七条  合同变更及转让

第十八条  争议解决

第十九条 通知与送达

第二十条  合同生效

第二十一条  不可抗力

第二十二条  反商业贿赂

第二十三条  附件

第二十四条  其他

委托方: 重庆三峡银行股份有限公司（以下简称“甲方”）

法定代表人：刘江桥

地址：重庆市两江新区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼

邮政编码：400010

联系人： 何一楠

电话：13677624201

电子邮箱：itsrdc@ccqtgb.com

受托方：XXXXXXXXXXXXX（以下简称“乙方”）

法定代表人：

地址：

邮政编码：

开户银行：

账号：

税号：

联系人：

电话：

手机：

传真：

电子邮箱：

鉴于：

乙方具有良好的开发实施能力，甲乙双方经友好协商并达成一致，依据相关法律、法规的规定，就甲方委托乙方进行项目实施与技术支持相关事宜订立本合同，以资信守：

第一条  定义

在本合同中，除非有相反的表述，下列术语具有如下含义：

1.1“项目”系指乙方受甲方委托，单独为本合同目的依据合同附件一《工作（需求）说明书》的产品实施与数据迁移服务。

1.2“客户化工作”指项目交付乙方后乙方对甲方的需求进行开发实施。

1.3“产品实施数据迁移”指乙方产品的安装配置和业务数据迁移服务。

1.4“基础监控系统业务”指乙方提供给甲方的附件一中所涵盖的业务功能。

1.5“缺陷逃逸率”：后一测试阶段测试期间发现的缺陷个数/（当前测试期间所发现的缺陷个数+后一测试期间发现的缺陷个数）。

1.6“试运行”：项目上线后进入试运行阶段，项目试运行至少3个月。在试运行期间，甲方随时将发现的逃逸的缺陷通知乙方，乙方在最快的时间内予以响应。

1.7“响应时间”：指乙方就甲方提出的问题予以答复的时间。

1.8“特别重大运营中断事件（I级）”：（1）由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁、丢失、泄露，造成经济秩序混乱或重大经济损失、影响金融稳定的，或对公众利益造成特别严重损害的事件；（2）由于重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致甲方业务无法正常开展达3小时（含）以上的事件；（3）业务服务时段以外，重要信息系统出现的故障或事件救治未果，可能产生上述1至2类的事件。

1.9“重大运营中断事件（II级）”：（1）由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁、丢失、泄露，对银行或客户利益造成严重损害的事件；（2）由于重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致甲方业务无法正常开展达1小时（含）以上的事件；（3）业务服务时段以外，重要信息系统出现的故障或事件救治未果，可能产生上述1至2类的事件。

1.10 “较大运营中断事件（III级）”：（1）由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁、丢失、泄露，对银行或客户利益造成较大损害的事件；（2）由于重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致甲方业务无法正常开展达半个小时（含）以上的事件；（3）业务服务时段以外，重要信息系统出现的故障或事件救治未果，可能产生上述1至2类的事件。

1.11“致命缺陷”：导致对被描述的主要对象的理解错误、不可行、不能运转、对业务和整个系统可能造成重大损失或损害。比如：（1）由于程序所引起的死机，非法退出；（2）死循环；（3）导致数据库发生死锁；（4）数据通讯错误；（5）严重的数值计算错误；（6）财务错误；（7）导致出现上述III级（含）以上事件；（8）对客户造成不利影响；（9）引起客户投诉；（10）对甲方声誉造成不良影响。

1.12“严重缺陷”：对被描述的部分对象的理解或实现错误，部分的系统或模块不可行或不能运转或部分系统和模块缺失，对整个系统有重大影响或可能造成部分的损失和损害。比如：（1）功能不符；（2）数据流错误；（3）程序接口错误；（4）轻微的数值计算错误。

1.13 “一般缺陷”：系统中部分单元模块或单个功能描述和实现有错误、有偏差、不一致或有缺失，不影响模块的正常运行，或有影响但可以有替代办法或避免办法。比如：（1）界面错误(详细文档)；（2）打印内容、格式错误；（3）简单的输入限制未放在前台进行控制；（4）删除操作未给出提示。

1.14 “微小缺陷”：基本不影响系统的运行和功能的实现。但是与标准、规范和定义不一致。比如：（1）辅助说明描述不清楚；（2）显示格式不规范；（3）长时间操作未给用户进度提示；（4）提示窗口文字未采用行业术语；（5）可输入区域和只读区域没有明显的区分标志；（6）系统处理未优化。

1.15“重大缺陷”：指严重缺陷和致命缺陷。

第二条  外包开发内容

2.1本项目系由甲方委托乙方负责实施。

2.2开发内容

本项目基于甲方现有基础监控源码、技术架构及建成能力开展功能的二次开发、优化和扩展。包含全量资源纳管、监控策略整合、历史监控数据的接续和归集、容器监控能力建设、现有流程平台对接及针对互联网区的专项监控加固。详细内容参见附件一。

2.3技术指标和质量要求。

见附件一、附件四。

2.4应当遵循的标准和规范。

乙方交付的基础监控系统应当满足国家相关法律法规、监管政策和行业标准，需满足甲方各类内部管理要求，包括信息安全管理相关要求、客户信息保护相关要求、数据标准相关要求，涉及银联卡支付的需满足《银联卡支付信息安全管理标准》。

第三条  项目履行的进度、期限、地点、地域、方式

3.1乙方必须投入足够的具有本项目实施能力的技术人员以保证本项目按期完成,乙方项目组主要成员及人员应急退出机制见附件二《项目人员名单及人员应急退出机制》，未经甲方事先同意，附件二中人员不得变更；如遇特殊情况需变更的，替换人员技术水平或级别需不低于被替换的人员水平或级别，并需向甲方提供相关资料，通过甲方考察并取得甲方同意，否则甲方有权要求更换。

3.2进度：乙方应严格按照3.3所列示的期限完成项目实施任务。

3.3期限：上线时间为 2026年12月31日前

3.4地点：乙方完成项目实施工作的地点为：重庆；驻场实施。

3.5地域：本项目适用机构所在地域包括： 重庆三峡银行总行各部门及辖内各经营机构 。

3.6方式：

3.6.1协调：甲、乙双方各派出一名项目主要负责人负责本项目协调工作。其中，乙方代表负责提示完成本项目各阶段双方按照本合同应当履行的义务，未经甲方书面同意，乙方不得随意更换代表；经双方代表确认后分别与双方相关人员组织协调开展工作。

3.6.2 支持：乙方完成本项目有赖于甲方及时、全面、准确地向乙方提供需求信息和数据信息。同时，为完善项目需求，甲方亦有赖乙方针对性地提出建议性方案。甲、乙双方应当在上述方面给予对方必要的支持与协作，以保障项目实施工作顺利进行。

第四条  方案调整

4.1因甲方原因提出导致增加【 】∕人∕月以上工作量的需求变更，须通知乙方并由乙方确认，对此变更给乙方带来的额外劳动部分甲乙双方协商解决，由此变更导致项目进度延期不构成违约。但4.2款确认的，由乙方原因引起的工作量，甲方无需承担任何费用。

4.2 方案一经双方确认，任何一方有方案调整意见，均需与对方签字确认。

第五条  项目验收

乙方负责的产品（即本合同2.2约定内容）在甲方生产环境正式安装部署（需遵循甲方系统上线相关的制度规范提交版本所需上线资料）完成后进入试运行期；上线试运行期间，本合同中的产品出现的任何问题，乙方应及时解决，保证试运行期间的稳定运行，试运行期间若出现较大运营中断事件（III级）及以上，乙方应予以立即解决，从出现中断事件至排除故障或解决问题期间的时间不计入试运行期，系统验收时间向后顺延。在符合甲方项目预期目标且试运行满三个月后，由甲方按照合同约定进行正式验收，验收通过后签署验收表或验收报告。

如果验收不合格，甲方有权另行指定正式验收的时间，在重新验收前乙方负责继续对项目进行无偿修改和完善，并在甲方指定的期限内达到验收标准，其验收过程和方式不变。由此导致延误项目进度的，费用和责任由乙方承担。并按本合同  第十五条之约定向甲方赔偿。再次验收仍不合格的，甲方有权解除本合同，不再支付任何费用。详细内容见附件三《验收标准及流程》。

第六条  交付使用后维护期、系统完善和保修维护服务

6.1本合同金额包含 X 年维护，维护期为自本产品正式验收合格后次日至 X 年并延期至6月30日或12月31日中较近日期（即维保延期最长不超过半年）。

6.2本合同产品的有偿技术服务期为本合同第6.1条约定的维护期到期之日起10年。本项目产品服务期内（包括本合同第6.1条约定的维护期与有偿技术服务期）如甲方对照附件一发现项目存在技术缺陷和隐蔽瑕疵，乙方应负责予以解决并应承担相应法律责任。

6.3乙方保证实施的项目产品在正常环境及状态下的正常使用和运行，且可与甲方原先使用的、本次被替代的系统兼容和无缝连接，不会导致甲方原使用的系统中数据和本项目应用后新的系统中数据丢失，若因乙方原因导致甲方原使用的系统中数据和本项目应用后新的系统中数据丢失的，甲方有权解除本合同，不再支付任何费用，且乙方应赔偿给甲方造成的损失。

6.4本合同第6.1条约定的维护期与有偿技术服务期内，服务内容和服务方式详见附件四《维护服务条款》。

6.5上述服务，不包括由下列事件引起的故障：

6.5.1 未能为系统提供适当的外部环境-如必要的系统环境、必要的管理体系、未能按照乙方要求配备资源等。

6.5.2 使用并非由乙方提供的产品或服务。

6.6本合同第6.1条约定的维护期与有偿技术服务期内，如甲方发现交付的项目与双方最终签字确认的需求不符，尽管已经验收或使用，但乙方仍具有立即纠正不符之处的责任。如乙方在收到甲方不符通知后 3 日内不到甲方现场进行检修，或在收到甲方通知后 10 日内仍不能纠正不符之处的，甲方有权采取其他措施（包括聘请第三方替代履行）以减少损失，由此产生的费用及相关损失由乙方负责。乙方承诺，甲方采取上述措施不必征得乙方事先同意，且不构成对乙方的任何侵权。

6.7维护期结束后的10年有偿技术服务期内，如甲方需要乙方提供维护服务,乙方应予提供。双方确认，甲方有权选择是否购买维护服务，乙方无权要求甲方对未使用维护服务的期间支付费用。

6.8 维护期结束后有偿技术服务期每年的维护价格不超过合同总额的X%，具体服务内容详见附件四《维护服务条款》。有偿技术服务期的服务水平不低于附件四承诺的维护期的服务水平。后续改造类项目维护费用以系统首期建设合同（即本合同）约定为准，不得叠加、单独收取。

6.9本合同并非维护期结束后的维护服务合同，有偿技术服务的合同由双方另行签订。

第七条  技术辅导与培训

乙方应负责向甲方提供技术辅导与培训，以使甲方人员熟练掌握该项目产品的应用和日常维护。培训内容包括：

具体培训内容由双方共同商定，并由甲方项目经理签字确认。

第八条  双方的权利、义务

8.1除本合同其他条款外，甲方应承担如下义务：

8.1.1 按照本合同第十三条的规定向乙方支付报酬。

8.1.2 向乙方提供本合同约定的业务协作：如参与各方的资源协调与进度管理、商务保障、项目环境保障等，确保参与各方按期、按质协同工作。

8.1.3 指派一名项目主要负责人参加甲、乙双方为本项目召开的会议并协调相关工作和签署有关文件。

8.1.4 甲方为乙方解决现场人员正常开展工作的开发测试系统环境和场地。

8.2除本合同其他条款外，乙方应承担如下义务：

8.2.1 遵守法律法规及银行业金融机构内部管理制度及规定，贯彻执行相关监管政策。

8.2.2 按照本合同附件一的要求，采取一切必要的措施完成实施任务，保证项目的功能满足本项目需求，并确保在实施过程中严格执行版本过程化管理，配合甲方《软件研发项目实施细则》提供交付物。

8.2.3 负责在甲方的环境内安装并调试实施项目。

8.2.4 指派一名项目主要负责人参加甲、乙双方为本项目召开的会议并协调相关工作和签署有关文件。

8.2.5 指派独立于开发团队的测试人员负责项目系统测试，并承诺按照甲方质量管理要求完成项目系统测试、性能测试、安全测试等。

8.2.6 按照本合同的约定向甲方提供相关技术资料并提供技术指导。

8.2.7乙方需为甲方提供持续的项目风险识别和控制措施，并按甲方要求提供公司财务分析报告、项目进度报告以及重大事项报告等。

8.2.8 乙方应该适时开展风险管理评估和第三方审计工作，应该接受甲方的审核、评估以及外包检查，并配合接受来自监管机构的各项检查，不得拖延、不得敷衍、不得拒绝提供相关资料，配合对监管意见做出相应的管理、服务、基础设施、软硬件等整改。

8.2.9 乙方应针对服务内容为甲方制定业务连续性计划和应急计划并维护好相关资源，在服务质量不能满足合同要求时，甲方具有优先获取服务资源的权利，原则上应为最高级。若甲方要求乙方参与应急演练，乙方应配合完成。

8.2.10 乙方应当自己完成本合同项下的开发、测试或维护等工作，而不得转包或变相转包给任何第三方。

8.2.11 因政策或环境变化，或乙方由于其自身原因可能造成的服务变更或中断，乙方需配合甲方制定并按计划实施退出方案；过渡期间，乙方应继续履行约定的义务，保障甲方相关工作正常开展，保障业务连续性；并根据甲方要求，梳理项目可交付物，完成项目成果及资料交接。

8.2.12 乙方应接受甲方不定期组织开展的网络和信息安全教育，增强网络和信息安全意识。

8.2.13 未经甲方许可，乙方人员不得下载、查阅甲方内部信息。

第九条  乙方的声明与保证

乙方向甲方做出如下声明与保证：

9.1乙方完全具有本合同项下项目实施的技术资质与实力，包括开发技术人员、硬件设施等。否则甲方有权解除合同，已经支付的费用乙方应退还，因此产生的一切损失由乙方承担。

9.2乙方已对照本合同附件一中甲方确认的需求，确认乙方的设计方案已经涵盖了设计需求的各方面，并且乙方实施的产品是先进的、适用的、兼容的，能够满足甲方核心业务扩展的需求。

9.3乙方在本项目中【使用/未使用】第三方产品，包括第三方SDK、小程序、软件、开源组件等，（若选择【使用】请列举）例：第三方SDK：XXXX、XXX；第三方小程序：XXX等。若乙方在项目中使用了第三方产品，乙方须按如下要求执行：

（1）针对第三方SDK：乙方应开展安全评估和个人信息保护评估，并提供无中高风险的评估报告；

（2）针对第三方小程序：乙方应开展安全评估，并提供无中高风险漏洞的安全评估报告。

（3）若第三方产品出现安全漏洞或违反个人信息保护相关法规，甲方有权要求乙方进行修复，若因此给甲方造成损失的，甲方有权随时向乙方追偿。

9.4乙方保证向甲方提供的项目产品（含第三方产品）的安全性、合规性，保证无恶意脚本、后门及恶意漏洞，不携带任何病毒，不越权收集、处理客户信息。乙方向甲方提供的项目产品（含第三方产品），若出现高危安全漏洞或严重缺陷，乙方应主动与甲方沟通解决，直至风险解除。

9.5乙方向甲方提供的产品和服务不会有任何第三方主张权利，也不会侵害任何第三方的合法权益，包括知识产权。如甲方使用乙方提供的产品和服务而因此遭受第三方的索赔，乙方承诺自费就上述索赔为甲方答辩，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。若甲方因此对外赔偿的，无论本合同解除与否且无论乙方开发的项目是否通过甲方验收，甲方均有权随时向乙方追偿。

9.6乙方保证遵守甲方《重庆三峡银行员工回避管理办法》中招录回避、任职回避、公务回避的相关要求。若发现乙方人员与甲方内部人员存在亲属关系，乙方应主动报告，并采取相应回避措施。

9.7 乙方保证其人员无不良记录，服务商与其建立合法的雇佣/劳动关系，依法履行用工管理/用人单位职责。乙方人员履行本合同义务过程中产生的一切安全责任由乙方自行承担，与甲方无关。

9.8 乙方定期通报外包事项，及时通报外包突发性事件及解决情况。

第十条  知识产权

10.1乙方提供的产品和服务以及在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档不得侵犯任何方的知识产权和其他合法权益。不得侵犯甲方商誉，任何人未经甲方同意不得使用甲方合法所有的知识产权，由此造成的一切损失由乙方承担赔偿责任。

10.2 乙方行使任何基于本合同约定或法律规定取得的对软件产品的处分权，包括软件的转让权、专有使用权及使用许可权，都不得损害甲方基于本合同约定或法律规定取得的权利，也不得对甲方行使这些权利造成任何妨碍。

10.3乙方应将有关资料（数据库设计文件、技术文件和用户手册等全部资料）在甲方要求期限内，按国家有关项目开发标准以文字等载体的形式交给甲方，甲方拥有永久的使用权。乙方须提供全部源代码（包含以下内容：产品源代码、客户化源代码、系统平台源代码、第三方产品源代码，底层架构和通讯层的源代码）、代码解析平台（若有）及源代码说明文档、源代码注释说明、基线版本号等相关内容，乙方应进行无保留的知识转移。

10.4本项目客户化源代码的知识产权归甲方单独所有，其余部分归双方共有。

10.4.1未经甲方事先书面同意，乙方不得将前述属于甲方知识产权的全部或部分转让给任何第三方，也不得进行任何形式的复制、改编、编译或衍生开发或者许可他人使用，包括将系统中有关甲方专有业务方式、业务流程规则、专有内容的技术实现方法等以任何方式用于任何第三方系统的设计及开发中。

10.4.2针对共有部分，甲方拥有在甲方及其分支机构使用及后续开发的权利，甲方在乙方交付的系统版本上进行自主开发或交由第三方公司开发，开发成果的知识产权归甲方所有。乙方拥有在其公司和其他组织范围内使用的权利，但乙方使用时不得侵犯甲方利益。

10.4.3一经发现乙方将甲方具有自主知识产权的咨询成果、系统代码违规转让、销售、赠送或泄露给第三方，或者通过互联网渠道（如百度网盘、GitHub仓库等）违规公开分享与该系统相关的重要配置数据、开发设计文档以及产品源代码，将视情节轻重情况给予乙方相应处罚（处罚金额不低于合同金额的10%）。

第十一条  第三方索赔

11.1对于任何针对甲方提出的有关乙方开发的本项目产品的索赔，包括侵犯使用开发软件和资料或接受支持服务的国家的某项专利、实用新型、工业设计、版权、商业秘密、掩模图纸或商标的索赔，乙方应当自行与相关方协商解决并承担所发生的一切相关费用，负责承担甲方在索赔项下有可能产生的全部赔偿责任。

11.2对于第11.1条涉及的侵权索赔，乙方将承担全部费用，包括诉讼费、仲裁费、甲方支付的律师费、差旅住宿费、公证费、鉴定费、调解费及仲裁裁决、法院判决或调解协议中由甲方承担的赔偿金。

11.3如果所开发的产品可能引起索赔，乙方经甲方书面同意，并由甲方选择，采取下列补救措施：修改所开发的产品、取得任何必需的许可或更换所开发的产品。如果甲方认为上述任何方法不能实行有效补救，乙方应退还甲方已支付的全部款项并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

11.4乙方对由以下非乙方的过错引起的侵权索赔不承担责任：

11.4.1 甲方使用不当所造成的侵权。

11.4.2 因甲方未经乙方确认而对开发软件或资料进行修改所直接造成的侵权。

第十二条  保密

12.1乙方须对本合同项下的所有条款保密。乙方人员入场前须与甲方签订相应诚信安全承诺书。

12.2乙方应对本合同所述的客户信息、技术资料、业务流程、源代码、数据等重要信息采取保密措施，未经甲方的书面同意，乙方不得在合同允许范围外使用、披露、存放于第三方托管平台、向无关人员或第三方透露，也不能就有关合同内容的任何部分进行新闻的发布、公开的宣称、否认或承认。

12.3 乙方不得以甲方名义开展活动，不得将甲方数据、信息以任何形式转移、挪用或谋取合同约定以外的利益。

12.4乙方知道违反本条规定将给甲方客户权利以及甲方造成难以弥补的损失，为此同意承担由此产生的经济上和法律上的责任和损失。

12.5乙方承认本合同中的技术资料和技术秘密为甲方所专有，将其对乙方进行披露并不意味着任何所有权、专利权的转让。

12.6在本合同项目的研究开发结束并通过验收后，乙方应向甲方提供本合同项目的研究成果，包括技术规范、测试文件和质量标准等相关的技术资料，或者计算机软件、文档及源代码等。乙方应归还甲方提供的所有技术资料或文件等，并承诺不保留任何复印件。

12.7乙方在下列情况下没有为任何信息保守秘密的义务，即当乙方已事先知道它无需为其保守秘密时；当该信息已为公众所知且不是由乙方未经授权而提供时；或者当乙方从某第三方合法地接受该信息且没有保密限制时。

12.8除非甲方特别声明，乙方对于保密信息的保密义务为无限期保密，直至甲方宣布解密或者保密信息实际上已经公开。

12.9 本合同项下乙方人员行为视为乙方行为，乙方应承担全部责任及损失。当客户信息不安全或客户权利受到重大不利影响时，甲方有权随时终止合同。

第十三条  价格与支付

13.1本项目产品实施总金额（价税合计）为       元（大写：         元整）。不含税价为：       元（大写：         整）,税额为：       元（大写：         整）；不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计应相应调整，以开具发票的时间为准。该金额为本合同约定项目的全部费用，除双方另有约定外，甲方无须向乙方支付其他任何费用。

13.2支付方式：

本合同实施款项采用分期付款：

13.2.1项目安装、调试并投入试运行后30个工作日内,乙方向甲方提供合法足额的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总额的60％，即       元（大写：      元整 ）。

13.2.2项目正式验收合格后30个工作日内, 甲方依据附件五《服务水平协议（SLA）》对乙方服务质量作出评价，评价合格后，乙方向甲方提供合法足额的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总价的30％，即        元（大写：          元整 ），否则按《服务水平协议（SLA）》进行相应金额扣除。

13.2.3本合同第6.1条约定的维护到期后30个工作日内，甲方依据附件五《服务水平协议（SLA）》对乙方服务质量作出评价，评价合格后，乙方向甲方提供合法足额的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总额的全部余款，即      元（大写：      元整 ），否则按《服务水平协议（SLA）》进行相应金额扣除（13.2.2中已扣除部分，本条不重复扣减）。

13.3发票要求：

乙方须严格按照合同内容开具税率为6%的增值税专用发票（若遇国家税率调整另议），乙方在甲方每次付款前30个工作日需向甲方交付合法足额发票，否则甲方有权拒绝支付任何费用且不承担逾期付款违约责任。

第十四条  风险责任的承担

14.1在履行本合同的过程中，确因在现有技术水平和条件下无法克服的技术困难，乙方应及时与甲方共同协商解决方案，若乙方没有及时通知甲方并采取措施导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方承担。

14.2乙方发现可能导致实施项目失败或者部分失败的情况时，应当及时通知甲方并采取适当措施减少损失；乙方没有及时通知甲方并采取适当措施致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

14.3若乙方由于公司经营决策重大变故、重要资源调整或是其他原因导致无法完成合同约定的开发内容，或乙方开发成果中的软件在安装、使用过程中发现由乙方原因造成的缺陷或瑕疵的，乙方应在接到甲方通知后予以解决或修复；若乙方无法解决，或者拒绝解决或修复，可由甲方委托第三方进行处理，但由此发生的费用由乙方负担；如因此给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿甲方因此遭受的损失。

第十五条  违约与赔偿

15.1因甲方原因未按本合同规定支付第一期研究开发报酬，且经乙方合理催告后，仍无正当理由并逾期支付达30个工作日以上的，乙方有权解除合同。

15.2因甲方原因逾期支付第二期或第三期研究开发报酬的，自逾期一个月后的第二天起，每逾期一天支付应付逾期付款金额的万分之五的违约金，违约金总额不超过应付款额的5%。

15.3乙方未按计划或不实施研究开发工作，甲方有权要求乙方实施研究开发计划并采取补救措施。如乙方逾期一个月仍未按计划或不实施研究开发工作，甲方有权解除本合同，并且乙方应在10个工作日内返还所有甲方提供的研究开发报酬，返还或销毁甲方提供的有关技术资料和文件，并承担本合同总额20%的违约金。

15.4乙方应按本合同规定的研究开发进程完成开发项目。若因乙方自身原因未按时完成开发项目，则按照附件五《服务水平协议（SLA）》扣除延期违约金。

15.5乙方未能完成甲方委托的开发项目或开发成果不符合本合同约定的要求，乙方承担本合同总额20%的违约金，并返还甲方已支付的研究开发费用。

15.6乙方将甲方支付的研发经费用于履行合同以外的目的，甲方有权制止并要求其纠正。如因此造成本合同研究开发项目停滞、延误或失败的，乙方应当承担给甲方造成的损失赔偿责任。

15.7除本条、附件五《服务水平协议（SLA）》及其他条款另有约定外，乙方违反本合同任一条款的，应向甲方支付合同总额5%的违约金并赔偿甲方产生的损失。

15.8本合同项下乙方应支付的违约金、赔偿金等，甲方均有权从应支付给乙方的款项中优先扣除，若有不足，乙方应另行筹措资金补足。

第十六条  合同的解除和终止

16.1如果满足以下条件，任一方在通知对方后，都可以解除本合同。

（1）一方严重违反本合同项下的义务，并且违约方在对方通知后三十天仍未纠正，非违约方向违约方发出解除合同的书面通知时。如果该违约无法在三十天内纠正，而违约方在此期限内已经开始着手，并将以努力诚恳继续纠正此违约行为，则守约方应为违约方合理地延长该时间的期限。

（2）当一方按正常程序停止经营业务、破产、处于付款拖欠、延期偿付、公司重组或倒闭状况，或全部转让利润与债权人、书面承认无力偿还到期债务、委派清算人清算其业务或财产。

16.2除本合同约定的情形外，甲方若认为乙方无法胜任本合同项下工作的，有权随时通知乙方后解除本合同。甲方除据实与乙方结算费用外，不承担其他违约责任。

16.3当本合同以任何原因终止时，乙方应将本合同项下的过程文档、资料等全部交付给甲方，配合甲方完成知识转移，保证甲方能够继续开展工作；乙方应立即停止使用并删除或销毁包含甲方机密信息的所有物件，并证明该销毁情况；或者将这些物件归还给甲方。

第十七条  合同变更及转让

17.1对本合同及其附件的内容进行变更，必须经双方协商一致并签订补充协议，方能生效，本合同另有约定的除外。

17.2本合同双方在未取得对方事先书面同意的前提下，均不得将各自本合同项下的任何权利或义务转让给第三方。

第十八条  争议解决

本合同的解释、效力、履行及其他事项，均适用中华人民共和国法律、法规，如无法律、法规规定，适用有关行政管理部门规章。本合同履行中双方发生任何争议，应协商解决，协商不成的，任何一方应按照下列第（1）种方式解决：

（1）	向重庆仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则申请仲裁。

（2）	向本合同首部载明的甲方地址所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十九条 通知与送达

除双方另有约定，本合同项下的所有书面通知，按本合同首部载明的地址及联系方式进行，乙方地址、联系方式如有变动，应于10日内以书面形式通知甲方，甲方地址、联系方式如有变动，应采用公告、网上银行、电话银行等方式通知乙方。否则，向本合同首部载明的地址和联系方式发送有关文件，均视为送达。

发生纠纷的，本合同首部载明的地址为司法送达地址，法院、仲裁机构等有权机关依照前述地址邮寄的传票、证据、通知、裁定、判决等诉讼（仲裁）文书及执行阶段法律文书资料，无论是否签收，均视为送达，当事人承担法律责任。

第二十条  合同生效

本合同自下列条件全部满足之日起生效：

双方对本合同及其全部附件内容达成一致并加盖公章。

第二十一条  不可抗力

21.1不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、传染病等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

21.2发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

21.3发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

21.4如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

第二十二条  反商业贿赂

乙方不得对甲方或甲方任何员工有任何商业贿赂的行为，否则经查证属实后，乙方应对甲方赔付相当于合同总额50%的赔偿金。该条在法律允许的范围内，不受任何免责或限制责任的条款制约。

第二十三条  附件

本合同的附件与合同正本具有同等法律效力，主合同与附件如有冲突，以主合同为准。本合同附件如下：

附件一：工作（需求）说明书

附件二：项目人员名单及人员应急退出机制

附件三：验收标准及流程

附件四：维护服务条款

附件五：服务水平协议（SLA）

附件六：服务连续性预案

第二十四条  其他

24.1除本合同另有约定之外，本合同约定的权利、补救和特权具有累积性，并不排除中国法令规定的任何权利、补救和特权。任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

24.2双方确认，已详细阅读过本合同及附件，并同意本合同及附件为甲乙双方所有约定的全部记载，替代双方在此之前或执行本合同过程中所做的任何书面或口头的交流、声明或协议。如果由于任何原因使本合同下的任何条款或内容成为无效或被依法撤销，本合同其他条款或内容的合法性、有效性和可执行性不受影响。

24.3本合同签订后，如需要就与合同执行有关的事项签订补充合同，应由双方加盖公章后，补充合同即生效。主合同与附件如有冲突，以主合同为准。

24.4本合同以中文版本为准，除非本合同明确规定或双方另有约定，为履行本合同的所有文件及信函均以中文书写。

24.5本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

本合同由各方于本合同签署页所述日期正式签署，以昭信守。

（以下无正文）

（本页无正文，为编号XXXXXXXXX《重庆三峡银行基础监控系统2026年度优化项目外包开发合同》的签署页）

甲方：重庆三峡银行股份有限公司     （公章）

经办人：

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（公章）

经办人：

日期：    年    月    日

附件一：工作（需求）说明书

附件二：项目人员名单及人员应急退出机制

一、项目人员名单

项目经理：

系统架构师：

现场开发人员：

二、人员应急退出机制

在项目实施过程中，若项目经理、系统架构师、现场开发人员因工作调动、辞职等原因要离开项目组，乙方应提前一个月向甲方提出申请，经甲方同意可以更换，乙方应委派本附件约定的备用项目经理、备用系统架构师替代，涉及人员变动引起的风险、责任由乙方承担，且乙方不能因此而中断对甲方的服务，并及时启用备用人员，确保项目实施的连续性，离开人员需与备用人员办理好工作交接手续。

备用项目经理：

备用系统架构师：

备用现场开发人员：

附件三：验收标准及流程

一、验收标准

- 验收系统须满足试运行期内项目产品运行稳定、无遗留问题。

- 项目知识及文档已全部完成转移。

3、验收交付物包括：

《项目需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《系统安装部署手册》、《系统运行维护手册》、《用户操作手册》、《试运行报告》、《验收报告》

涉及数据迁移的，交付《数据迁移方案》；涉及兼容性方面的，交付《软件兼容性方案》；项目自负系统测试的，交付《系统测试计划》、《系统测试报告》、《性能测试报告》、《安全测试报告》；正文要求提供源代码的，交付源代码；分析类系统（获取其他源头系统数据，进行数据加工处理，分析应用的系统）、涉及数据加工处理的监管类系统，交付《数据处理映射逻辑文件》，阐明表级、字段级数据加工逻辑；交易类系统，交付《系统数据质量检核规则》

二、验收流程

乙方负责的部分上线三个月后，由甲方按照合同进行验收，验收通过，在验收表上签字或盖章；若验收过程中发现与合同有偏差或系统问题，则由甲方提交验收问题报告给乙方，乙方按验收问题报告进行相应改进。改进完成后，重新验收。

附件四：维护服务条款

乙方业务代表作为技术服务的第一联系人，项目经理作为该项目的技术服务第二联系人，随时接受客户的电话服务支持，并申请调配相关资源为客户提供及时服务。

- 上线后提供3个月免费人员现场驻场维护，正式验收合格次日至 X 年并延期至6月30日或12月31日中较近日期（即维保延期最长不超过半年）提供支持和服务。

- 维护期内，提供平台升级及优化服务。

- 系统上线后，提供二次系统和产品的培训，时间为每次1天。在维护期内，也可以根据用户需求，随时到客户现场进行系统和产品的培训。

- 维护期内，每季度派工程师现场巡检一次，并在巡检后提交巡检报告，针对巡检中发现的问题立即组织整改。

支持方式和手段

- 热线电话
针对具体业务过程中产生的各种技术咨询，开设专线，提供7*24小时的技术服务支持。

- E-mail
客户建议、意见及技术支持同样可以通过    XXXXX公司（乙方）  提供的服务支持电子信箱获得响应，我们将做出详细、全面的服务解答，在半天内给予E-mail回复。

- 远程登录
对客户所遇到技术问题可以在客户条件许可的情况下进行远程访问排除故障，以方便客户能够及时解决疑难杂症。

- 现场支持
对于重大故障或者无法通过远程登录排除的故障，将安排工程师前往现场进行处理，使客户在最短的时间内解决故障，减少故障历时，从而最大限度地减少客户损失，保证在2小时内到现场。

- 运行日志定期检查
最好的服务方式是提前发现问题，将问题解决于发生前，在乙方实施的系统中，提供了相关的运行日志，通过和客户的协商，通过客户定期提供的运行日志，可实现定期的日志检查，可以提前发现系统的运行问题，以起到防患于未然的效果。

- 故障处理流程

通过现象定位错误原因，编写处理说明书（包含处理完成时间）。

附件五：服务水平协议（SLA）

1. 目标

本服务水平协议（SLA）的目标是为了清晰地定义由xxxxxx公司（乙方）在本项目中为重庆三峡银行（甲方）提供的服务水平，本SLA主要：

- 明确甲方对外包乙方所提供服务水平的期望

- 规范和加强甲方对乙方所提供服务水平的控制

双方将针对本项目制定明确的职责分工表用来确定计划和管理服务水平协议的角色和职责。

2. 协议期限

根据双方达成的一致要求，本协议的有效期从本项目实施之日起到合同正文6.1承诺的维护期结束。

3. 双方职责

3.1乙方

除本协议第7条描述的服务水平衡量和目标外，乙方还应：

- 尽快向甲方管理层汇报发现的问题；

- 任何可能影响SLA中规定服务的服务能力的事件，乙方应尽早向甲方提供预警信息，以及可能的影响和处置措施。事件包括：

- 组织架构变更

- 技术变更

- 职能变更

- 其他可能影响对甲方服务的突发事件

- 协助甲方及时解决生产事件。当问题产生时，应尽快采取适当的措施识别并修复问题。

3.2甲方

- 甲方将尽快将问题汇报给乙方管理层；

- 提供任何可能影响乙方向甲方提供SLA中规定服务的服务能力的事件信息，包括：

- 组织架构变更

- 技术变更

- 职能变更

4. 服务内容

| 4.1技术管理 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 项目执行控制 | 管理目标、沟通和范围 |
| 4.1.2 | 系统部署 | 在甲方所提供的技术环境内配置和部署系统接入所需的资源 |
| 4.1.3 | 管理系统 | 管理运行过程中的各个环节和环境（如测试、培训、维护等） |
| 4.2系统处理 |  |  |
| 4.2.1 | 备份 | 提供数据容量规划咨询，设计系统的备份策略，完成其有效性验证 |
| 4.2.2 | 恢复 | 设计系统的恢复策略，完成其有效性验证 |
| 4.3软件开发及测试 |  |  |
| 4.3.1 | 软件管理 | 负责管理和设计应用软件，配合进行软件过程开发管理 |
| 4.3.2 | 系统接口开发 | 设计和开发系统内部各模块的接口以及与外部系统进行数据交互的接口 |
| 4.3.3 | 代码开发和测试 | 编写代码并且完成开发自测与系统测试 |
| 4.3.4 | 知识转移 | 负责现场培训 |
| 4.4 支持和维护 |  |  |
| 4.4.1 | 变更管理 | 根据变更需求在甲方的技术环境内设计并且执行所有平台和应用软件变更程序 |
| 4.4.2 | 系统监控 | 提供对系统监控的支持，包括专有硬件设备（如有）、应用系统进程、日志、连接等 |
| 4.4.3 | 发布管理 | 制定测试环境发布方案，协助将具体的目标系统从测试环境移植到生产的上线方案 |
| 4.4.4 | 安全管理 | 配合甲方完成上线前的漏洞扫描、渗透测试等安全评估工作，根据甲方要求完成发现漏洞的整改工作 |
| 4.5 后续支持 |  |  |
| 4.5.1 | 版本安装、更新和升级 | 提供系统版本安装和升级支持，包括响应甲方对生产、测试、开发、培训环境的安装和升级要求；提供硬件更换服务 |
| 4.5.2 | 安全漏洞整改 | 针对系统运行过程中发现的安全漏洞，根据甲方要求完成整改工作 |
| 4.5.3 | 服务台支持 | 提供7×24小时的技术支持服务 |
| 4.5.4 | 巡检服务 | 提供系统运行状况报告 |
| 4.5.5 | 现场问题解决 | 提供重大问题现场解决，提供系统性能、容量、问题报告 |
| 4.5.6 | 响应要求 | 要求按服务水平和指标及时响应： 一级响应：系统崩溃,不能使用或效能严重削弱, 系统的某个主要功能不能正常工作，对业务的正常运行造成重大影响。响应时间15分钟，2小时到达现场，4小时内排除问题或给出备份解决方案，故障排除后三天内提交分析报告； 二级响应：系统的运行性能严重下降，或性能明显下降，对业务运作产生明显影响。响应时间1小时内，必要时4小时到达，8小时内排除问题； 三级响应：系统的运作性能受损，但业务仍可正常运行，响应时间12小时内，必要时24小时到达，1周内排除问题； 四级响应：对系统安装或配置方面需要咨询或支援，很显然对业务运作几乎无影响，或根本没有影响。响应时间24小时内，必要时48小时到达，2周内排除问题。 |

5. 问题管理流程

5.1问题处理流程

- 甲方或乙方均可以首先提出对问题解决方案有不同意见的看法；

- 甲方管理层和乙方管理层将决定问题是否需要提升到更高的管理层；

- 及时召开相关的会议讨论和解决问题，问题的相关文档应提前一天发送到与会者；

- 如有必要，甲方和乙方管理层在永久性解决方案出台之前可以先共同达成一套临时性的解决方案。乙方可以在会后与各利益相关方沟通并达成永久性的解决方案；

- 如果问题最终仍没解决，甲方和乙方双方可以申请仲裁来达成最终的一致方案。

5.2问题升级流程

- 甲方或者乙方都有可能首先提出该流程；

- 首先提出的一方应及时通知对方问题升级流程已经启动；

- 问题升级到的管理层应当事先定义在联络人表中；

- 问题升级的层次在甲方和乙方之间应当保持一致，直至解决该问题。

5.3联络表

| 乙方 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |
|  | 商务代表 |  |
|  | 项目总监 |  |
|  | 总经理 |  |

6. 汇报内容及流程

乙方应当在每星期五向甲方提交工作周报，包括项目情况跟踪及问题报告等，附带的性能报告（如有）也将递交给甲方项目经理。如发生突发事件，乙方也应第一时间向甲方项目经理报告。

7. 服务水平和指标

甲方将阶段性对乙方进行考评，乙方提供的服务必须满足以下服务水平和指标要求，否则按违约金标准收取相应金额违约金。合计金额按主合同违约责任约定限定，以人民币计算，由甲方直接扣除合同款项。乙方签订本合同即认可其派驻的项目经理被赋予项目管理的签字权，并对其签字内容承担相应的责任。

| 序号 | 评价维度 | 评价指标 | 指标定义 | 评分/价标准 | 违约金标准 | 评价结果 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务质量 | 交付成果质量 | 用于记录乙方所提交的项目交付成果（含数据标准执行、数据质量管控）与甲方要求的项目交付成果的契合度或交付成果质量与合同所约定要求的项目交付成果质量的满足程度 | 优秀：5分，指乙方能够主动快速与甲方进行有效的沟通，交付成果高度契合需求，完全满足并超出合同约定的预期目标，给甲方带来显著的附加价值； 良好：4分，指乙方能够快速响应需求，交付成果达到合同约定的预期目标，基本契合需求，满足合同约定的预期目标； 合格：3分，指乙方能够按要求响应需求，交付成果基本满足需求，但是总体可满足合同约定的预期目标； 较差/差：0分，指乙方未能够按要求响应需求，或交付成果与需求契合度差距较大，无法达到合同约定的预期目标。 | 交付成果每缺少一项扣除乙方金额人民币2000元；每有一项交付成果质量不合格扣除乙方金额人民币2000元。 若出现重大数据质量问题导致严重后果，或被上级或监管单位通报的，扣除乙方合同总金额不低于5%。 |  |  |
| 2 |  | 成果交付延期情况 | 用于记录因乙方原因导致项目交付成果时间与合同规定时间之间的差距 | 实际交付成果日期与合同约定交付日期之差 【得分上限5分】 无延期：指未出现延期，该项指标满分； 0＜延期≤3个月：扣2分，指出现延期3个月（含）以内； 3＜延期≤6个月：扣3分，指出现延期大于3个月且小于等于6个月； 延期6个月以上：扣5分，指出现延期6个月以上。 | 若延期超过1个月，每延期增加一天扣除合同总金额的0.1%（注：最多扣除不超过合同总金额的10%）。 |  |  |
| 3 |  | 产品缺陷密度 | 用于记录统计周期内单位功能（案例）点发现的缺陷数量 | 产品缺陷密度=统计周期内发现的该系统有效缺陷数/统计周期内该系统功能点总数（案例数） 10分【0-5%】 5分【5%-20%】 0分【超过20%】 | 产品缺陷密度超过20%，缺陷密度每增加1%扣除合同总金额的0.1%。 |  |  |
| 4 |  | 缺陷解决率 | 用于记录统计周期内测试发现的缺陷中已解决缺陷的比例 | 缺陷解决率=统计周期内测试发现的有效缺陷中已解决的数量/统计周期内测试发现的有效缺陷总数量 10分【98%-100%】 5分【95%-97%】 0分【低于95%】 | 若缺陷解决率低于95%，缺陷解决率每低1%扣除合同总金额的0.1%。 |  |  |
| 5 | 协议履行 | 重大事项报告 | 用于记录乙方应对自身的财务、内控及安全管理进行持续监控，将自身因破产、兼并、关键人员流失、投入不足和管理不善等引发的财务状况恶化及内部管理混乱等情况告知甲方的评价 | 优秀：5分，指无重大事项或当发生重大事项时，能够于24小时内告知甲方； 良好：4分，指当发生重大事项时，能够于一周内告知甲方； 合格：3分，指当发生重大事项时，能够于一月内告知甲方； 较差/差：0分，指当发生重大事项时，未告知甲方。 | 评价为较差/差时，甲方根据实际情况有权终止合同，并要求乙方赔偿实际损失。 |  |  |
| 6 |  | 重大事件及质量缺陷 | 用于记录乙方在服务期内出现以下重大事件及质量缺陷次数： a.应用软件出现III级（含）以上的运营中断事件； b.因乙方原因（含乙方合作的第三方）导致甲方发生网络安全事件； c.应用软件出现严重缺陷和致命缺陷。 | 【得分上限10分】 0次：指未出现重大事件及质量缺陷，该项指标满分； 1次及以上：0分，指出现1次及以上任意一项重大事件或质量缺陷。 | 每出现一次重大事件或质量缺陷，扣除乙方合同总金额不低于5%（不低于2万元），并要求乙方赔偿实际损失。 |  |  |
| 7 |  | 信息安全管理 | 用于记录乙方在服务期内网络和信息安全服务的管理能力，针对发现的安全漏洞及安全缺陷（包括源代码、第三方SDK或第三方小程序、第三方软件产品及开源组件等），须按甲方要求完成整改 | 互联网或电子银行类系统： 1.安全漏洞及安全缺陷整改及时率=100% 2.安全漏洞及安全缺陷整改通过率=100% 非互联网或电子银行类系统： 1.中高危安全漏洞及安全缺陷整改及时率=100% 2.中高危安全漏洞及安全缺陷整改通过率=100% 优秀：5分，指未出现安全漏洞及安全缺陷，该项指标满分； 合格：3分，指出现安全漏洞或安全缺陷，但整改及时率、通过率均为100%； 较差/差：0分，指出现安全漏洞及安全缺陷，但整改及时率或通过率未达到100%。 | 若评价为较差/差时，扣除乙方金额人民币不低于2万元，并要求乙方赔偿实际损失。 若出现的安全漏洞或安全缺陷被上级或监管单位通报的，扣除乙方合同总金额不低于5%（不低于2万元），并要求乙方赔偿实际损失。 |  |  |
| 8 |  | 外包安全行为 | 用于记录在外包人员安全防护意识方面的管理有效性 | 统计周期内安全防护失效的次数。 （注：在服务期间出现以下行为，即为安全防护失效：a）代码泄漏、敏感数据泄漏、被钓鱼攻击、共享数据使用弱口令、账户借用。b）在互联网上泄露客户代码和敏感数据。c）随意搭建测试环境导致信息泄露或被作为攻击入口。d）在生产运营系统上违反规定进行操作或在实施过程中留下信息系统后门等。 【得分上限10分】 0次：未出现安全防护失效行为，10分； 1次及以上：出现安全防护失效行为，每出现一次扣5分，最多扣10分。 | 若出现信息安全防护失效行为未导致严重后果的，扣除乙方金额人民币不低于1万元； 若出现信息安全防护失效行为导致严重后果，或被上级或监管单位通报的，扣除乙方合同总金额不低于5%（不低于2万元），并要求乙方赔偿实际损失。 |  |  |
| 9 |  | 响应与解决及时性 | 用于记录乙方或服务项目对甲方的响应与解决的及时性 | 优秀：5分，指乙方或服务项目能够迅速响应需求，主动快速与甲方进行有效的沟通，第一时间从专业角度给出解决方案并解决问题； 良好：4分，指乙方或服务项目能够按要求响应需求，及时与甲方进行有效的沟通，快速给出处理方案并解决问题； 合格：3分，指乙方或服务项目能够基本按要求响应需求，保持与甲方的沟通，按时解决问题； 较差/差：0分，指乙方或服务项目未及时响应需求，或响应需求后无法及时解决问题。 | 评价为较差/差，即乙方或服务项目未及时响应需求，或响应需求后无法及时解决问题，扣除乙方金额人民币不低于1000元。 |  |  |
| 10 |  | 需求排期率 | 用于记录统计周期内对甲方需求进行投产计划安排的比例 | 需求排期率=已排期需求数/总需求数 注：已排期需求数指统计周期内已经纳入投产计划的需求个数。总需求数指统计周期内由甲方提出到达服务商项目组的需求数。 5分【98%-100%】 3分【95%-97%】 0分【低于95%】 |  |  |  |
| 11 |  | 需求完成率 | 用于记录统计周期内甲方需求完成投产的比例 | 需求完成率=流程完结需求数/总需求数 注：流程完结需求数指统计周期内已完成投产的需求个数；总需求数指统计周期内由甲方提出到达服务商项目组的需求个数。 5分【98%-100%】 3分【95%-97%】 0分【低于95%】 |  |  |  |
| 12 |  | 人员行为规范性 | 用于记录外包场地日常管理或检查过程中发现外包人员行为违规（包括但不限于办公纪律、造成办公环境物理安全隐患等）的次数 | 【得分上限10分】 0次：指未出现外包人员行为违规，该项指标满分； 1次及以上：指检查发现外包人员行为违规1次及以上（每人次扣5分，最高扣除10分） | 每出现一次人员行为违规，扣除乙方金额人民币不低于500元。 |  |  |
| 13 |  | 人员变动率 | 用于记录统计周期内乙方未经甲方同意更换外包人员数量占乙方驻场外包人员总数量的比率 | 人员变动率=乙方未经甲方同意更换外包人员数量/乙方驻场外包人员总数量 10分【0-20%】 5分【20%-40%】 0分【超过40%】 | 系统架构师或项目经理未经甲方同意变动，扣除乙方金额人民币不低于3万元；其余人员变动率超过40%，扣除不低于合同总金额的1%。 |  |  |
| 14 |  | 人员满意度评价 | 甲方对乙方外包人员表现的满意度评价 | 优秀：5分，指工作效率高，态度积极主动，保质保量完成工作任务，对团队有突出贡献，日常行为能起到模范带头作用的； 良好：4分，指工作效率较高，态度比较主动，较好完成工作任务，对团队有一定贡献，日常行为表现较好的； 合格：3分，指工作效率一般，态度合格，能够按时完成工作任务的； 较差/差：0分，指工作效率低下，态度懈怠散漫，不能按时完成工作任务的。 | 评价为较差/差时，甲方有权要求乙方更换人员并赔偿实际损失。 |  |  |
| 综合得分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价结果： （注：根据评价得分填写评价等级，填写完成后删除此内容） 综合评价描述： （注：不满足服务要求的情况，需详细阐述不满足的内容及扣除合同违约金，填写完成后删除此内容） 评价人： |  |  |  |  |  |  |  |

注：综合评价等级划分优秀、良好、合格、差

优秀：评价得分达90分以上；

良好：评价得分达75-90分；

合格：评价得分达60-75分；

差：评价得分在60分以下。

评价结果将作为服务提供商后续准入的重要参考依据。

附件六：服务连续性预案

一、目的

为保证甲方项目实施的及时性、连续性和稳定性，避免由于外包服务中断而引起项目中断、项目目标无法达成，故拟定本外包服务中断场景时的应急方案，作为突发外包服务中断事件时的服务恢复依据。

二、应急组织架构及职责

（一）决策层

| 角色 | 姓名 | 联系方式 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |

（二）危机处理层

| 角色 | 姓名 | 联系方式 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |

（三）具体业务层

| 角色 | 姓名 | 联系方式 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |

（四）应急领导小组职责

1.启动应急预案

对突发事件进行处置，确保业务的持续性；对项目突发事件业务影响情况进行分析和评估；收集分析项目突发事件应急处置过程中的业务信息、数据、日志；向甲方报告应急处置进展情况和事态发展情况。

2.应急事件处理

负责详细记录并分析应急事件，在项目组人员及其他资源的协助下，提出应急事件解决方案，并负责向甲方解释应急事件及方案；当解决方案通过甲方审核后，由危机处理层负责方案的实施，并在实施结束后，提交“应急事件处理报告”。

3.业务持续性计划及应急预案优化

负责每个月针对当月及以往产生的应急事件实施报告，对现有的业务持续性计划及应急预案进行评估，当发现存在风险时，需要进行相应的优化；优化后的业务持续性计划及应急预案必须提交甲方审核，并按照审核通过后的新计划进行实施。

三、应急场景

（一）单个核心成员或某个角色无法提供正常服务

1.影响程度：外包服务部分中断

2.规避措施：

1）乙方在2小时内协调重庆本地高于该成员资历水平的的员工来甲方现场进行顶替，直到合适的补充人员入场能够接替该成员的工作为止，否则按照SLA第13条更换人员的相关条款进行罚款。

2）乙方服务团队在合同有效期内，建立人才储备机制和培训机制，同时由A角和B角对项目进行支持工作。因乙方原因造成甲方损失的，乙方按照SLA进行赔偿。

（二）乙方服务团队无法提供正常服务，但乙方仍具备履约能力

1.影响程度：外包服务完全中断

2.规避措施：

1）乙方服务团队需按时按照甲方流程及制度规范提交项目各类文档；

2）乙方服务团队需制定合理的培训计划和培训内容，加强知识转移；

3）如遇类似事件乙方提前10个工作日书面通知甲方项目经理；

4）乙方负责提前协调备用团队，并协调相应角色做好交接工作，协调方案经过甲方认可后，在10个工作日内将补充团队派驻入场，保障工作连续开展。因乙方原因造成甲方损失的，乙方在双方协商后做出赔偿。

（三）乙方服务团队无法提供正常服务且乙方不具备恢复服务能力或意愿

1.影响程度：外包服务完全中断

2.规避措施：

1）如遇类似事件乙方提前15个工作日书面通知甲方项目经理；

2）乙方保证提前沟通协调人力资源，于10个工作日内提交所有阶段性项目文档，并完成甲方认可的所有工作交接和知识转移，包括不限于对替代供应商进行培训；

3）允许推荐项目成员到与甲方合作良好的其他供应商任职或由甲方直接聘用。因乙方原因造成甲方损失的，乙方在双方协商后做出赔偿。

（四）乙方因资质变更、被收购、兼并或破产等原因致使其无法继续提供服务

1.影响程度：外包服务完全中断

2.规避措施：

1）如遇类似事件乙方提前20个工作日通知甲方项目经理；

2）根据开发合同约定提前与甲方进行沟通协商，做好代码、文档、服务等交接工作，减少对甲方的影响；

3）乙方保证提前沟通协调人力资源，于15个工作日内提交所有阶段性项目文档，并完成甲方认可的所有工作交接和知识转移，包括不限于对替代供应商进行培训。因乙方原因造成甲方损失的，乙方在双方协商后做出赔偿；

4）允许推荐项目成员到与甲方合作良好的其他供应商任职或由甲方直接聘用。

（五）乙方因不可抗力导致其主动退出（国家相关法律法规调整、遭受大规模自然灾害等）

1.影响程度：外包服务完全中断

2.规避措施：

1）如遇类似事件乙方应立即通知甲方项目经理。

2）乙方与甲方及时进行协商，得出一致性解决方案，于15个工作日内提交所有阶段性项目文档，并完成甲方认可的所有工作交接和知识转移，降低突发事件的影响；

3）允许推荐项目成员到与甲方合作良好的其他供应商任职或由甲方直接聘用。因乙方原因造成甲方损失的，乙方在双方协商后做出赔偿。

四、应急处理阶段

（一）项目实施过程中应急服务

乙方应急小组进行突发事件业务影响情况的分析和评估，应急领导小组根据事态发展情况提出应急事件处理方案，并进行应急任务的分配和人员及应急资源的调度工作，保证在最短时间内完成项目现场的应急行动，并向甲方及时反馈后续事件的处理。

在应急事件处理完毕后，由乙方应急小组对事件发生原因、性质、影响、后果、责任及应急处置能力、恢复重建等问题进行全面调查评估，总结经验教训，完善应急处理预案，整改项目服务过程中存在的隐患问题。

（二）系统上线后应急服务

甲方可以通过拨打乙方服务团队技术支持热线电话或发送邮件的方式，向乙方专业技术人员咨询应用系统的有关问题、报告故障信息、获得排除系统运行故障的方法或指导。乙方开发人员及联系方式如下：

姓名:        手机号码：        邮箱：

姓名:        手机号码：        邮箱：

第五章 项目要求

- 业务需求

1.1 本项目应在不改变采购人现有基础监控系统基本功能、不影响现网系统稳定运行的前提下，基于采购人现有基础监控系统源码、现有技术架构及已建成能力开展二次开发、优化完善和功能扩展。响应人应充分结合采购人当前基础监控系统建设现状，在完整继承既有系统功能、运行机制和数据成果的基础上，完成相关功能、能力补齐、流程对接和监控范围扩展，确保系统建设成果延续可用、功能衔接平稳、运行稳定可靠。现有功能情况：

| 序号 | 功能类别 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源概览 | 1、以运维视角的各类资源监控管理，可根据区域、型号等展示监控资源和资源使用趋势 |
|  |  | 2、以应用集群维度资源总览监控和资源趋势分析 |
|  |  | 3、自定义工作台 |
| 2 | 操作系统监控 | 1、支持Linux（含麒麟Linux）、Windows等主流操作系统监控 |
|  |  | 2、指标包括CPU使用率、内存使用率、网卡丢包率、网卡错包率、磁盘使用率、进程信息等。 |
| 3 | VMware监控 | 1、支持监控ESXI Server主机cpu、内存使用率、连接状态、网络传输、接收速率和带宽使用率，集群状态、vcenter、datastore连接状态和使用率的监控。支持虚拟机网络连接状态监、磁盘使用率监控。 |
| 4 | 紫光云监控 | 1、宿主机资源：主机CPU、内存、磁盘分区使用率监控及告警，主机磁盘吞吐量、IOPS、IO延时监控；主机网卡丢包率、错包率，主机虚拟交换机错包率监控及告警； |
|  |  | 2、集群资源：集群CPU、内存、磁盘使用率监控及告警； |
|  |  | 3、故障告警：主机故障（不可达）、主机网卡故障、主机上行链路冗余丢失、主机本地磁盘故障、主机FC链路故障、主机虚拟交换机故障、共享文件系统故障、管理平台高可用故障及多路径路径异常的监控及告警； |
|  |  | 4、其它异常告警：主机时间异常、主机网卡自协商速率故障及主机CPU温度过高的监控及告警 |
| 5 | 网络设备监控 | 1、交换机、路由器、防火墙、存储设备CPU、内存使用率监控、端口状态监控、端口带宽、流量的监控。 |
|  |  | 2、负载均衡设备集群节点运行状态的监控。 |
| 6 | 服务器硬件监控 | 1、通过ipmi的方式监控服务器硬件状态，磁盘、内存、风扇、电源等 |
| 7 | 数据库监控 | 1、对Oracle、DB2、MySQL、SQLServer、达梦、PostgreSQL、OceanBase、TDSQL等主流数据库进行监控，包括表空间使用率、缓冲池命中率、会话信息、锁、运行状态等指标。 |
|  |  | 2、可自定义添加SQL监控指标，进行业务监控，当前具有1700个自定义监控场景，需迁移到数据库监控模块中。 |
| 8 | 中间件监控 | 1、对Tomcat、Weblogic、nginx、redis、ZK、ES等主流中间件监控，产出服务状态、线程信息、可用性、性能信息、JVM信息、JDBC、应用信息、响应时延等指标。 |
|  |  | 2、可对东方通中间件监控 |
| 9 | 存储监控 | 1、对SAN存储池的总容量、使用容量、剩余容量、使用率、趋势进行监控。 |
|  |  | 2、对NAS存储池的总容量、使用容量、剩余容量、使用率、趋势进行监控。 |
|  |  | 3、对光纤交换机的接口性能、接口流量、光衰情况、传感器情况进行监控。 |
| 10 | 端口监控 | 1、对主机端口进行快速配置监控； |
|  |  | 2、查看进程的实时端口状态。 |
|  |  | 3、进行端口数量监控。 |
| 11 | 进程监控 | 1、对主机进程进行快速配置监控； |
|  |  | 2、查看进程的实时监控状态 |
|  |  | 3、进行进程数量监控 |
| 12 | 自定义监控 | 1、通过自定义脚本、JMX、Exporter多种扩展监控手段扩增基础监控范围。 |
|  |  | 2、根据不同的维度进行监控视图自定义，包括操作系统监控、数据库监控、中间件监控视图。 |
| 13 | 三方接入 | 1、将Zabbix、Prometheus、业务性能监控等标准第三方监控工具数据接入展示。 |
|  |  | 2、接收syslog、trap、webhook协议推送数据。 |
| 14 | 平台化部署 | 1、所有监控功能、配置、代理安装、脚本部署等均为平台操作 |
| 15 | Agent统一管理 | 1、具有统一界面进行agent管理，可便捷地查看agent状态和对agent进行批量升级、卸载、删除、重启等操+作； |
|  |  | 2、Agent具有Proxy功能，能可进行多个区域服务器管控能力； |
|  |  | 3、一个Agent支持所有采集能力以及下发、执行、自升级、管理。 |
| 16 | Agent管控能力 | 1、验证agent安装的便捷性，以及其管控能力； |
|  |  | 2、包括推送Agent、执行脚本、分发文件。 |
| 17 | 审计功能 | 1、通过平台可查询agent安装任务的执行账号、执行时间、耗时、执行任务ID、执行结果等相关审计信息 |
| 18 | Agent自动纳管 | 1、支持定时策略配置支持多个IP地址、IP地址范围、通过账号密码或互信等方式自动安装监控代理，并自动配置监控模板进行监控。 |
| 19 | 业务健康分析 | 1、展示业务的执行步骤和不同业务间的调用关系，以及业务所关联的应用、中间件和基础设施的性能指标，评估业务健康度，对可能影响业务系统可用性的因素进行持续监控，并在故障发生的第一时间通过告警通知相关人员，判断故障原因并在第一时间解决 |
|  |  | 2、提供应用维度的健康报告 |
| 20 | 仪表盘管理 | 1、提供各监控类型初始化及个性化定义仪表盘模版能力，包含柱状图、曲线图、面积图等多种图表；支持告警仪表盘、性能仪表盘、统计类仪表盘。 |
| 21 | 对比分析 | 1、单资源多指标、多资源单指标进行性能比对分析 |
| 22 | 报表管理 | 1、支持按告警信息、性能指标、可用性等维度，在线自定义统计报表。 |

1.2 实施全量资源纳管工程，完成对全行剩余约5000个存量软硬件资产的监控接入。覆盖范围包括操作系统、数据库、中间件、物理/虚拟化硬件，并集成第三方告警源，补齐基础架构层的监控盲区，实现全域资源的统一监测与告警管理。按资源类型开发标准化监控模板，包括指标采集脚本、告警规则阈值及展现视图。针对无通用模板的异构资源，对自定义采集脚本进行二次开发；对接第三方告警源时，开发告警接口适配器或消息解析插件。完成Agent协议调试及数据采集验证，确保监控平台与资源端指令互通。开展纳管后的监控配置校验与告警联调，验证指标采集准确性、告警触发有效性与推送链路稳定性，确保纳管后运行可用、告警可达。

1.3 对现行各分散监控策略资产进行整合（应用系统进程、端口、SQL等监控策略约2000条）确保监控逻辑、阈值与告警规则标准化、可复用、可维护。对既有应用系统的进程、端口、SQL等监控项进行全面解析，提取配置逻辑，并基于新平台技术规范，对其进行逻辑重构。同步完成阈值体系的参数化配置，通过比对脚本输出结果、指标数值及告警触发时间，验证监控逻辑的一致性。针对发现的偏差（如采集频率差异、阈值计算口径变化），调整开发代码或修正配置参数确保新旧策略的监控逻辑完全对等，告警效果平滑过渡，处置流程零中断衔接。

1.4 完成历史监控数据的接续与归集，包含指标历史性能数据、趋势数据与告警数据，保障业务指标采集平滑衔接，确保监控能力与历史数据在新环境中连续可用、稳定适配运行对历史监控数据库（时序库/关系库/日志文件）进行全量数据探查，明确数据结构与存储格式，针对不同数据源开发ETL清洗脚本，完成无效数据过滤、时间戳标准化及指标字段映射，输出结构化待集成数据集；开发数据回写工具，将时序数据按原始时间戳回放至新平台以确保趋势曲线连续，将告警记录批量导入并格式化为新平台告警事件；同时开发比对脚本，对迁移前后的指标数值、告警时间及趋势曲线进行全量校验，确保数据无丢失、无畸变。

1.5 建设容器监控能力，实现对容器资源使用率、性能及运行状态等指标的全面采集与监控；部署容器监控组件完成与容器运行环境的对接，实现对容器资源使用率、性能指标及运行状态的实时数据采集，对接现有监控告警体系，将容器指标按统一格式写入基础监控系统时序库，确保容器监控数据与现有监控视图融合展示。

1.6 对接流程平台，通过标准化应用系统监控指标申请流程，实现应用系统监控指标的自动化部署；与现有流程平台实现接口对接，开发监控指标申请与审批流程，设计标准化监控指标模板，并实现审批通过后监控配置的自动下发与部署，通过开发流程与监控系统的联动接口，减少人工配置操作。

1.7 针对互联网区开展监控专项加固，将SSL解密设备、Web应用防火墙（WAF）等安全类设备纳入监控体系。重点监测其吞吐量、连接数、证书状态及防护策略运行情况，补强边界安全设备的可观测性，确保互联网入口无监控死角。对接互联网区的SSL网关、WAF等安全设备，完成设备清单清查与监控接入，针对其进行指标模板开发；同时，配置设备告警规则并纳入统一告警管理平台，实现监控数据采集与告警通知的闭环。

- 技术要求

2.1 总体原则

系统的建设应遵循集成性、先进性、可扩展性、稳定性、安全性、经济性、前瞻性和可维护性相结合的原则。

2.1.1 集成性：系统建设需充分考虑与其它系统的集成，能快速与采购人其它业务和管理系统的集成。

2.1.2 先进性：软件系统的选择与开发应在满足业务需求的基础上具有易改造、易升级、易操作、易维护等特点。

2.1.3 可扩展性：支持业务和系统的可扩展，支持行业应用可扩展，具有向后兼容的能力。

2.1.4 稳定性：系统要确保系统平稳运行，支持7×24小时连续运行，满足高峰处理的需要。

2.1.5 安全性：

1）系统必须建立在成熟稳定的硬件环境和应用软件基础上，通过完善的备份恢复策略、安全控制机制、可靠的运行管理监控和故障处理手段来保障系统的运行稳定、安全。

2）制定并发布完善的隐私政策，引导客户“主动”阅读知晓；仅保留与业务处理相关的、必须的客户敏感信息，且采取强加密措施进行保存；不应在日志中记录客户支付敏感信息；不允许保留非本机构的客户敏感信息；采用信息输入安全防护、即时数据加密等安全措施防止数据被非法截获。

2.1.6 经济性：系统的建设要考虑在网络、设备、信息安全等方面合理利用现有的资源。要充分调研，结合业务需求，合理利用现有资源，降低系统的投资，创造最优的工作效率，产生最好的经济效益。

2.1.7 前瞻性：系统体系架构和软件体系结构要有前瞻性，要充分考虑未来业务的发展和管理的变化，方便对新业务和新需求的扩展和支持，合理设计系统的规模，使之不仅能满足目前应用的需要，而且能适应将来的发展。

2.1.8 可维护性：系统可维护，运行成本可控。

2.2 用户体验要求

界面可根据用户需求灵活更改（增强标签分类特性），注重用户体验，使系统各项功能易见、易学、易用。

客户端界面一致性，支持不同终端适配界面（解决不同终端，屏幕尺寸的视觉差异）。图形显示直观，业务流程支持形象化。遵循20/80原则，配置常用清单、快捷功能，即方便用户快速入手，又大大提升了使用效率。遵循人机交互原则，对用户的错误输入尽早发现并给出提示，对复杂的功能操作，提供操作向导；人性化设计，易操作，遵循用户习惯，让用户有更好的操作体验。支持跨平台、终端适配（支持各类分辨率、各主流版本的浏览器访问）。

2.3 系统技术架构要求

1）设计思想、系统架构应兼顾成熟与先进性，系统的搭建与实施原则上应采用目前主流的分布式、微服务架构技术，微服务模块可根据系统性能需要进行灵活的扩展部署，同时确保整体架构在产品生命周期内相对稳定与适用。

2）系统技术架构合理，数据结构合理，避免数据冗余，具有良好的扩展性、维护性和稳定性。如服务限流机制、服务降级机制等服务管控机制的应用，保障系统稳定运行。

3）系统所采用的软件平台具备开放性、通用性、扩展性和安全性。在性能指标达到预警值时，能够通过横向扩展集群模式达到性能的线性增长。系统应具有线性或近似线性的性能扩展能力，并能在不停止服务的的情况下完成容量伸缩。

4）支持集群部署方式，适应采购人未来业务发展的需要。应用系统之间逻辑独立、启停服务时系统间不相互影响的部署方案。应用系统应支持双活跨数据中心的部署方案。

5）系统支持域名部署。

2.4 系统性能要求

1）应具有高效的运行效率，能通过负载均衡、流量控制、消息缓存等机制，提供大规模、高并发量的交易处理能力，满足登陆、查询、日终批量等性能需求；

2）系统必须提供平台级的负载均衡和容错能力；

3）主机系统能够保持7*24稳定的不间断运行，从系统软硬件平台及网络等方面来保证系统的稳定性；

4）可用率：系统总体平均可用率在99.99%以上。

2.5 安全性要求

为确保信息安全，采取的措施包括但不限于以下：

1）平台安全：架构设计符合安全性要求，平台软件达到安全设计标准且不低于同业相关系统要求。

2）数据安全：支持文档安全软件整合技术，从而做到数据传输加密、远程安全访问、数据存储加密，数据部署网络区域应支持入侵检测与防御系统、防火墙的应用。

3）容灾备份：支持各种容灾的软硬件设备的使用等。

4）管理安全：提供完善的日志功能，能够记录系统使用人员的关键操作，保证系统应用的安全。

5）密码策略：初始密码强制更改、启用验证码、密码过期控制、密码错误次数控制、密码强度设置等，不得以明文的方式保存任何相关密码，防止暴力破解和恶意攻击。

6）系统严密、灵活的访问安全控制；

7）系统有整体的用户/权限管理体系，可统一进行用户/权限的管理，实现到字段级的查询、修改、管理权限控制；

8）系统开发必须满足采购人软件研发项目安全需求基线要求。

2.6 可扩展性需求

1）系统要求支持主流操作系统、数据库和通讯中间件，对软、硬件平台具有良好的可扩展能力，支持跨平台客制化开发；

2）支持交易数据导入、模型参数维护、计量、会计核算、报表模块对于新产品的支持，系统容易改进、扩展和升级；

3）提供的平台能够很好的实现业务功能扩展的灵活性，通过后台服务器对业务功能的模块化处理和可配置处理实现对功能的一站式更新，且不影响原有系统的正常运行；

4）系统的计算能力支持横向扩展；

5）对第三方平台提供良好的接口支持和扩展能力。

2.7 二次开发要求

为满足采购人业务发展需要，系统应能灵活、方便、快捷地支持个性化需求开发，相关要求包括：

1）支持模型参数的个性化调整，从而适应监管要求及行内业务需求的变化；

2）支持数据采集范围扩展及接口快速开发；

3）支持较为便捷的全量/增量程序版本抽取和提交；

4）支持日常需求改造涉及的其他开发要求。

2.8 其它非功能性要求

2.8.1 运维要求

1）提供日常运行监控和完整的系统维护管理的方案：提供日志、实时交易监控等系统问题定位方案；提供日志和历史数据备份、清理机制；

2）系统日志需接入采购人智能运维平台，满足《重庆三峡银行应用日志规范》中的要求；

3）提供应用系统之间逻辑独立、启停服务时系统间不相互影响的部署方案（十分重要），保障系统的7*24小时运行；

4）提供系统资源运行情况实时监控报告；提供系统出现异常预警报告；提供系统运行情况报表等；

5）涉及重大生产故障，需15分钟内响应，30分钟内提供临时解决方案并能恢复生产服务，并安排响应的技术专家进行技术支持。

2.8.2 日志要求

1）应完整记录所有通讯日志，如果通讯日志为字节码的，不能直接查看的，应提供查看工具；

2）应完整记录交易日志，方便交易统计分析，不同类型的交易可分不同的交易日志表；

3）可在线动态调整日志级别，在生产环境下定位问题时不需要中断服务；

4）系统相关日志应输出在应用目录之外；

5）不应在日志中记录客户支付敏感信息；不允许保留非本机构的客户敏感信息。

2.8.3 自动监控指标

1）磁盘占用率（关键目录）、CPU使用率、内存占用率等；

2）数据库连接池使用情况：总连接数、空闲连接数、使用中连接数；线程池使用情况：总线程、空闲线程、使用中线程；

3）虚拟机堆内存情况（适用Java）：空闲内存、使用中内存；

4）交易级的错误，应用系统重大错误。

2.9 应当遵循的标准和规范

应用应实现与行内各种操作系统、中间件、数据库、业务系统及工具软件进行平滑对接。系统的底层应支持各个层次的多种协议，支持与业务系统的互通、互联，应用系统采用标准的数据交换方式，保证数据共享。

系统架构必须遵循采购人应用架构统一架构规范；对外交互界面（含接口、交互流程）均需遵照采购人确定统一规范进行设计和开发；同时开发过程的产出物（如：设计文档、代码、测试案例、测试报告等）也需完全遵照采购人确定的统一标准规范完成。

业务处理符合国家法律、法规和有关政策规定。数据标准要满足银监会及人民银行相关管理办法及标准化的要求。

2.10 数据管理要求

1）业务处理符合国家法律、法规和有关政策规定。数据标准要遵循采购人《金融基础数据标准》，要满足国家金融监督管理局及人民银行相关管理办法及标准化的要求。项目实施过程需完成数据标准对标和落标。

2）分析类系统（获取其他源头系统数据，进行数据加工处理、分析应用的系统）、涉及数据加工处理的监管类系统，需交付《数据处理映射逻辑文件》，阐明表级、字段级数据加工逻辑。

3）交易类系统需交付《系统数据质量检核规则》。

4）数据库表及字段中文注释准确完整。

2.11 其他技术要求

1）使用Java语言开发的系统须支持JDK17.0及以上版本。

2）操作系统、数据库和中间件满足以下要求：服务端操作系统支持Linux（Kylin v10 sp3及以上），数据库支持OceanBase 4.2及以上版本，Web中间件支持TongWeb 7.0及以上版本。

3）必须支持Windows全系操作系统，即WinXP/Win7/Win8/Win10，支持谷歌、360、IE6及以上版本浏览器使用。

4）系统基础架构和底层数据库具备灵活性。

5）系统可集群部署，支持负载均衡，具备横向可扩展性。

6）系统处理能力能够满足现有业务数据以及未来三年可能发展的业务数据量。

7）系统开发需要符合采购人开发规范和整体框架要求。

8）系统需支持dns方式连接数据库以及应用。

9）原则上不对系统许可（license）做限制。

10）响应人需提供完善的数据备份方案及备份机制。

11）技术RTO（恢复时间目标）：XX小时；技术RPO（恢复时间点目标）：XX小时。

12）需支持IPV6协议。

13）禁止应用软件部署使用的安装码或授权码与其运行的基础环境（如：硬盘序列号、CPU序列号或网卡序列号等）进行绑定。

14）系统在集群部署共享文件访问时使用对象存储（不得使用NAS）。

15）产品支持容器化方式交付，容器镜像满足信创适配要求，符合行业信创规范与行内安全管控要求，支持部署运行在行内统一 Kubernetes 容器平台。

16）满足国家保密标准及要求。

- 测试要求

1）响应人应负责系统的单元、集成和系统测试，提交完整的测试案例及达到准出标准的单元、集成和系统测试报告。

2）响应人应提供专职的性能测试负责人及性能测试人员进行系统的性能测试，提交满足系统性能指标的性能测试报告。

3）响应人应指派专职的测试项目经理及项目成员进行系统测试，参照采购人系统测试准入准出标准。

| 系统测试准入准出标准 |  |
| --- | --- |
| 一、系统测试准入标准 |  |
| 阶段 | 准入条件 |
| 计划阶段 | 开发项目在立项之初应提交纸质测试服务申请单给测试负责人 |
|  | 开发项目整体项目计划必须包含系统测试计划或系统测试计划时间 |
|  | 测试方要求的需求说明书及相关说明书已经通过评审，并形成终稿；文档包括但不限于：业务需求、需求说明书、系统原型、概要设计（可选）、用户手册（可选） |
|  | 变更影响范围是否提供 |
| 执行阶段 | 提交的产品经过了开发自测(单元及集成测试），并提交了测试案例与测试报告，单元及集成测试案例密度不低于20条/每功能点，案例需求覆盖度100%，无致命及严重遗留问题 |
|  | 系统测试案例准备就绪（案例密度为35条/每功能点） |
|  | 测试环境准备就绪 |
|  | 测试版本能够成功部署到测试环境。（如果测试和开发处于同一环境，则在系统测试开始前应该按照开发提交的版本重新部署） |
|  | 冒烟测试达到通过标准（冒烟测试案例通过率大于90%，有效缺陷率不高于10%） |
| 二、暂停/继续标准：满足下列之一的条件并由项目组审核同意，测试可以暂停 |  |
| 序号 | 暂停条件 |
| 1 | 由于程序、环境原因导致测试无法进行 |
| 2 | 项目暂停，已无测试必要 |
| 4 | 测试需求稳定指数小于70%，则暂停测试执行 |
| 5 | 每个里程碑节点或执行轮次案例执行通过率低于60%，则暂停测试执行 |
| 6 | 每个里程碑节点或执行轮次缺陷解决率低于50%，则暂停测试执行 |
| 7 | 每个里程碑节点或执行轮次缺陷的案例命中率大于25%，则暂停测试执行 |
| 8 | 每个里程碑节点或执行轮次严重以上缺陷占比大于35%，则暂停测试执行 |
| 9 | 测试环境、测试数据、测试人员等等测试必备条件不再具备或发生变化导致测试不能进行，则暂停测试执行 |
| 10 | 项目组确定的可以暂停的其他条件 |
| 11 | 恢复以上的条件并由项目组审核同意，测试可以继续 |
| 三、系统测试准出标准：同时满足以下条件，系统测试完成 |  |
| 序号 | 准出条件 |
| 1 | 测试需求覆盖率达到100%，测试案例覆盖度100% |
| 2 | 测试案例执行率达到100%，测试通过率95% |
| 3 | 缺陷修复率达到95% |
| 4 | 致命缺陷、严重缺陷解决率达到100% |
| 5 | 一般缺陷、微小缺陷解决率达到90%以上，建议缺陷解决率达到80%以上，且未解决缺陷得项目组认可 |
| 6 | 提交系统测试报告及通过评审 |
| 四、测试指标公式附录 |  |
| TPI | 公式 |
| 测试需求覆盖率 | 测试需求覆盖点/软件需求功能点 |
| 有效案例总数 | 案例总数-无效案例总数 |
| 有效缺陷总数 | 缺陷总数-无效缺陷总数-伪缺陷总数 |
| 严重以上缺陷总数 | 严重及致命缺陷总数-无效的严重及致命缺陷总数 |
| 案例执行率 | 每轮执行案例数/每轮计划执行的案例个数 |
| 需求稳定指数 | （测试需求分析中规则数量-业务需求因素引起变更的测试需求规则数-开发因素引起变更的测试需求规则数）/测试需求分析中规则数量 |
| 案例执行通过率 | 每轮执行通过的案例个数/每轮执行案例数 |
| 缺陷的案例命中率 | 有效缺陷总数/有效案例总数 |
| 严重以上缺陷占比 | 严重以上缺陷总数/有效缺陷总数 |
| 缺陷解决率 | 关闭缺陷总数/有效缺陷总数 |

- 人员要求

1）响应人应承诺未征得采购人书面同意的情况下不得更换项目成员。

2）所有成员必须为响应人单位员工，不得外包其他单位员工。

| 项目经理 | 主导过一个以上同类项目和具有三年以上项目经理工作经验，具有独当一面的技术能力；直接对项目的实施负责，通过对工期、成本、质量的控制（包括总体制定、执行、跟踪、调整相关计划，协调项目可用资源），确保项目按要求完成。 |
| --- | --- |
| 系统架构师 | 主导过一个以上同类项目和三年以上相关工作经历，并且熟悉SOA、分布式架构以及主流开发框架。 |
| 现场开发人员 | 具有一个以上同类项目和一年以上相关工作经历。 |

3）采购人将对所提供的人员进行审核，达不到采购人要求的将要求替换。项目经理及骨干成员须参加采购人组织的面试，面试人员在合同签订时不得进行更换。

4）项目组成员若有违约违规行为将由响应人承担责任。

- 项目实施要求

在本项目实施周期内，如遇到原系统功能与需求不符，需要及时调整实施方案，满足采购人的要求，并征得采购人同意方可变更。

响应人在项目实施过程中，需按照采购人项目管理规范提供相应文档（所有提交文档必须为中文）。

本项目为现场开发，原则上不允许远程开发模式，除非得到采购人的明确认可和授权。

- 项目源代码要求

本项目的所有源代码，包括产品源代码、客户化源代码、系统平台源代码及第三方产品源代码，底层架构和通讯层的源代码，代码解析平台（若有）及源代码说明文档、源代码注释说明、基线版本号等相关内容，除确实无法获取源代码的第三方产品外，响应人应进行无保留的知识转移。客户化源代码的知识产权归采购人单独所有，其余部分归双方共有。针对共有部分，采购人拥有在采购人及其分支机构使用及后续开发的权利，响应人拥有在其公司和其他组织范围内使用的权利，但响应人使用时不得侵犯采购人利益。

- 交付周期、地点

7.1 交付时间

2026年12月31日前完成项目要求的内容上线

7.2 实施及交付地点

重庆市内，采购人指定地点。

- 验收测试

8.2 验收测试的组织

1）验收测试小组由采购人、成交供应商等有关人员组成，负责对项目建设进行验收测试。

2）成交供应商编制测试手册，经验收小组确认后，由验收小组负责验收测试。

3）在验收测试过程中，出现严重缺陷或质量问题时，验收小组可以决定暂停所有测试，直至缺陷和问题得到纠正。

8.3 验收测试的程序

1）对各功能模块进行测试；

2）在各功能模块测试合格的前提下，对系统进行全面初验；

3）系统验收测试合格后，进入试运行阶段；

4）系统在全行上线运行三个月后，进行验收。

8.1 验收测试的范围

验收测试的范围为项目实施完毕，上线前最终确认的所有需求。

8.4 验收测试的评定

测试结果按下列级别评定，并经验收小组签字认可：

•优良：功能和质量达到预期目的。

•合格：部分功能和质量不能满足采购人的要求，但成交供应商（集成商）采取了改正措施，使测试结果达到预期目的。

•不合格：功能和质量不能满足采购人的要求。

- 售后服务和支持

服务和支持的范围：

•系统的安装、部署和调试；

•项目的验收测试；

•项目的数据转换、数据迁移、模拟运行和试运行；

•与系统运行有关的技术问题（含操作系统、数据库、应用系统的整体性能调优等）

•项目上线后两年内，针对本项目的完善性需求以及监管提出的安全性需求，成交供应商需免费进行开发。

•相关技术及业务培训（其中在项目实施前必须组织技术人员进行平台二次开发培训，并提供平台的所有技术文档等）

•维保期以年度计算，应至少提供1年维保，维保期起始日为验收后次日，维保期结束日需延期至到期当年的6月30日或12月31日中较近日期（即维保延期最长不超过半年）。

•响应人在响应文件中详细说明在系统维保期的具体服务内容，系统维保期过后有偿维保的内容、价格及收取方式，若按开发量评估收取，应说明每人/月价格；

响应人在响应文件中需对以上相关内容中进行阐述并作出相应承诺。

- 系统维保费用

维护期满后，每年维护费用不高于合同价8%，具体维保费用以合同约定为准。

- 文档和培训

11.1 文档

1）文档范围

包括成交供应商收集整理的系统建设中所形成的全部文字记载、录音和照片等，项目验收后由成交供应商向采购人提供。

2）文档内容

响应文件；系统总体规划书；系统需求说明书；系统详细设计说明书；系统源码；系统数据库设计说明书；系统使用和操作说明书；系统（含子系统）测试案例、验收方案；系统（含子系统）测试、验收报告；系统建设的详细工程日志；系统运行质量评估报告；系统变更和补充的相关文件、协议、录音、照片等。

3）要求

响应人提供的文档要保持完整性和准确性。所有文档都采用简体中文（第三方产品出厂文件除外）。

11.2 培训

1）培训人员

成交供应商应对下列人员进行相应的技术培训：

包括但不限于涉及本项目的相关开发人员、运维人员以及业务人员等。

2）要求

对所有的培训，响应人除提供完备的书面教材外，还应提交培训方案和计划。

采购人要求所有的培训在采购人指定地点进行。

- 付款方式

原则上不预付款项。本合同款项采用分期付款：

1）项目系统完成安装、调试并投入试运行后30个工作日内，成交供应商向采购人提供合法足额的增值税专用发票，采购人向成交供应商支付合同总额的60％。

2）项目正式验收合格后30个工作日内，采购人依据《服务水平协议（SLA）》对成交供应商服务质量作出评价，评价合格后，成交供应商向采购人提供合法足额的增值税专用发票，采购人向成交供应商支付合同总价的30％，否则按《服务水平协议（SLA）》进行相应金额扣除。

3）维护到期后30个工作日内，采购人依据《服务水平协议（SLA）》对成交供应商服务质量作出评价，评价合格后，成交供应商向采购人提供合法足额的增值税专用发票，采购人向成交供应商支付合同总额的全部余款，否则按《服务水平协议（SLA）》进行相应金额扣除。

- 保密条款

13.1 保密范围

成交供应商在实施过程中接触到的采购人知识产权、经营信息等。

13.2 保密责任

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。

- 知识产权

成交供应商提供的产品和服务以及在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档不得侵犯任何方的知识产权和其他合法权益。不得侵犯采购人商誉，任何人未经采购人同意不得使用采购人合法所有的知识产权，由此造成的一切损失由成交供应商承担赔偿责任。如无特殊说明，本项目定制开发部分知识产权归采购人所有。

一经发现成交供应商将采购人具有自主知识产权的系统代码违规转让、销售、赠送或泄露给第三方，或者通过互联网渠道（如百度网盘、GitHub仓库等）违规公开分享与该系统相关的重要配置数据、开发设计文档以及产品源代码，将视情节轻重情况给予成交供应商相应处罚（处罚金额不低于合同金额的10%）。

- 其他

1）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

第六章 响应文件格式

重庆三峡银行

基础监控系统2026年度优化项目

响 应 文 件

响应人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签名）

年  月  日

目  录

一、响应函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、商务部分

四、技术部分

五、资格审查资料

（一）资质条件

（1）有效的营业执照扫描件

（2）ITSS有效认证证明材料

（二）其他要求

响应人基本情况介绍

（1）书面声明

（2）中国执行信息公开网截图

（3）项目案例和业绩证明文件扫描件

（4）响应承诺函

（5）售后服务和培训方案

（6）服务水平协议（SLA）

（7）服务连续性预案

（8）基础监控系统实施方案

（9）其他资料（如有）

一、响应函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）询比文件的全部内容，愿意以人民币大写         （小写：       元）的含税响应报价，其中增值税税率为6%；不含税响应报价为人民币大写         （小写：       元），满足询比文件第二章“响应人须知”第 1.3 项全部要求，按合同约定完成本项目。

2．我方承诺符合询比文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，响应文件中没有贵单位不能接受的条件。

3．我方承诺符合询比文件第五章“项目要求”规定的实质性要求。

4．我方承诺在询比文件规定的响应有效期内不撤销响应文件，我方响应询比文件的全部要求。

5．随同本响应函提交响应保证金一份，金额为人民币大写：          （小写：          ）。

6．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询比文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“响应人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

8．                （其他补充说明）。

响应人：                　　　　　             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名）

地    址：

单位电话（座机）：           委托代理人电话（手机）：

年      月     日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

响应人名称：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                            （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

响应人：           （盖单位公章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书（如有）

[提示：适用于有委托代理人的情况时采用]

本人              （姓名）系                     （响应人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

响应人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                        （签名）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

年    月    日

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（双面）

1.法定代表人身份证扫描件：

2.委托代理人身份证扫描件：

注：1、法定代表人参加项目响应活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加项目响应活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

三、商务部分

[提示：由响应人自行编制]

四、技术部分

[提示：由响应人自行编制]

五、资格审查资料

（一）资质条件

按照询比文件第二章响应人须知前附表 1.4.1 项资质条件提供资料。

（1）有效的营业执照扫描件

注：此处为第一章响应人资格要求所用资质文件，提供资质证书。

（2）ITSS有效认证证明材料

（二）其他要求

按照询比文件第二章响应人须知前附表 1.4.1 项其他要求提供资料。

响应人基本情况介绍

| 响应人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

（1）书面声明

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（响应人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且近3年财务状况不亏损，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目询比活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的响应人资格条件；我公司本次如若成交，成交后不会对项目进行转包。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（响应人公章）

年   月   日

（2）中国执行信息公开网截图

1.法人在中国执行信息公开网的查询截图

2.法定代表人在中国执行信息公开网的查询截图

示例1：

示例2：

（3）项目案例和业绩证明文件扫描件

1、合同关键页（合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。）

2、项目简介（格式自拟）

（4）响应承诺函

注：按照询比文件第二章响应人须知前附表 1.4.1 项相关内容提供承诺函，承诺函格式自拟。

（5）售后服务和培训方案

（6）服务水平协议（SLA）

（放入表格）

注：该《服务水平协议（SLA）》无需填写，仅需供应商响应人认可、承认此协议内容并加盖公章。

（7）服务连续性预案

（应考虑供应链风险产生的影响）

（8）基础监控系统实施方案

（9）其他资料（如有）

[如有相关补充材料，请在此处提供并签章。如无补充材料，则直接签章即可]